## GRUPA 5
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6 | [9 empty] | _____________________________
10000 Zagreb | [9 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - GRUPA 5 - Obloge i ostomijska pomagala 5
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje | Potvrda karakteristika proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Višeslojna sterilna obloga s neadherentnim propusnim slojem koji priliježe na ranu, upijajućim slojem te vodonepropusnim pokrovnim slojem, savitljiva te prilagodljiva obliku rane, CE certifikat Dimenzije 5x7,2cm | kom | 50
2. | Višeslojna sterilna obloga s neadherentnim propusnim slojem koji priliježe na ranu, upijajućim slojem te vodonepropusnim pokrovnim slojem, savitljiva te prilagodljiva obliku rane, CE certifikat Dimenzije 9x10cm | kom | 40
3. | Višeslojna sterilna obloga s neadherentnim propusnim slojem koji priliježe na ranu, upijajućim slojem te vodonepropusnim pokrovnim slojem, savitljiva te prilagodljiva obliku rane, CE certifikat Dimenzije 9x15cm | kom | 15
4. | Višeslojna sterilna obloga s neadherentnim propusnim slojem koji priliježe na ranu, upijajućim slojem te vodonepropusnim pokrovnim slojem, savitljiva te prilagodljiva obliku rane, CE certifikat Dimenzije 10x20cm | kom | 15
5. | Višeslojna sterilna obloga s neadherentnim propusnim slojem koji priliježe na ranu, upijajućim slojem te vodonepropusnim pokrovnim slojem, savitljiva te prilagodljiva obliku rane, CE certifikat Dimenzije 10x25cm | kom | 15
6. | Višeslojna sterilna obloga s neadherentnim propusnim slojem koji priliježe na ranu, upijajućim slojem te vodonepropusnim pokrovnim slojem, savitljiva te prilagodljiva obliku rane, CE certifikat Dimenzije 10x30cm | kom | 15
7. | Obloga sa superapsorberom poliakrilatom (SAP) aktivirana Ringerovom otopinom za čišćenje rane, , površina obloge sadrži hidrofobne polipropilenske niti sa silikonskim trakama koje sprečavaju lijepljenje na ranu, primjenjuje se za vlažno zbrinjavanje rana u trajanju od 72 sata, SAP smješten u jezgri obloge onemogućuje djelovanje metaloproteinaze što rezultira ponovnim aktiviranjem zaustavljenog procesa liječenja kroničnih rana, sterilna: dimenzije 10x10 cm | kom | 15
8. | Obloga sa superapsorberom poliakrilatom (SAP) aktivirana Ringerovom otopinom za čišćenje rane, primjenjuje se za vlažno zbrinjavanje rana u trajanju od 72 sata, SAP smješten u jezgri obloge onemogućuje djelovanje metaloproteinaze što rezultira ponovnim aktiviranjem zaustavljenog procesa liječenja kroničnih rana, sterilna: za kavitete dimenzije 7,5x7,5 cm | kom | 15
9. | Obloga sa superapsorberom poliakrilatom (SAP) aktivirana Ringerovom otopinom za čišćenje rane, površina obloge sadrži hidrofobne polipropilenske niti sa silikonskim trakama koje sprečavaju lijepljenje na ranu, primjenjuje se za vlažno zbrinjavanje rana u trajanju od 72 sata, SAP smješten u jezgri obloge onemogućuje djelovanje metaloproteinaze što rezultira ponovnim aktiviranjem zaustavljenog procesa liječenja kroničnih rana, sterilna: dimenzije 7,5x7,5 cm | kom | 15
10. | Obloga sa superapsorberom poliakrilatom (SAP) aktivirana Ringerovom otopinom za čišćenje rane, primjenjuje se za vlažno zbrinjavanje rana u trajanju od 72 sata, SAP smješten u jezgri obloge onemogućuje djelovanje metaloproteinaze što rezultira ponovnim aktiviranjem zaustavljenog procesa liječenja kroničnih rana, sterilna: za kavitete dimenzije 4 cm | kom | 10
11. | Poliuretanska pjenasta obloga bez ljepljivog ruba, dimenzije 10x20 cm | kom | 15
12. | Poliuretanska pjenasta obloga bez ljepljivog ruba, dimenzije 10x10 cm | kom | 15
13. | Poliuretanska pjenasta obloga bez ljepljivog ruba, dimenzije 15x15 cm | kom | 15
14. | Poliuretanska pjenasta obloga bez ljepljivog ruba, dimenzije 20x20 cm | kom | 15
15. | Poliuretanska pjenasta obloga s ljepljivim rubom, dimenzije 10x10 cm | kom | 15
16. | Poliuretanska pjenasta obloga s ljepljivim rubom, dimenzije 15x15 cm | kom | 15
17. | Poliuretanska pjenasta obloga s ljepljivim rubom, dimenzije 30x10 cm | kom | 15
18. | Poliuretanska pjenasta obloga s ljepljivim rubom, za sakralni dio, dimenzije 22.5x22.5 cm | kom | 15
19. | Poliuretanska pjenasta obloga s ljepljivim rubom, za područkje laktova i peta, dimenzije 16,5x18 cm | kom | 15
20. | Poliuretanska pjenasta obloga s ljepljivim rubom, za traheostomiju 8x8cm | kom | 15
21. | Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane: dimenzije 10 x 10 cm, s ljepljivim rubom | kom | 15
22. | Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane: dimenzije 15 x 15 cm, s ljepljivim rubom | kom | 15
23. | Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane: dimenzije 20 x 20 cm, s ljepljivim rubom | kom | 15
24. | Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane: za sakralnu regiju dimenzije 12 x 18 cm, s ljepljivim rubom | kom | 15
25. | Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane: za petu i/ili lakat dimenzije 8 x 12 cm, s ljepljivim rubom | kom | 10
26. | Sterilna hidrokoloidna obloga za rane, čiji je kontaktni sloj sačinjen od carboxymethylcellulose a površinski sloj je od poliuretanskog filma koji nije propustan za tekućine i mikroorganizme, a propustan je za plinove. U dodiru s izlučevinama iz rane, obloga stvara želatinozni gel koji istovremeno omogućuje vlažnost okoline rane: tanki, dimenzije 10 x 10 cm, bez ljepljivog ruba | kom | 10
27. | Kontaktna mrežica sa silikonom, 7,5x10 cm | kom | 15
28. | Kontaktna mrežica sa silikonom, 10x20 cm | kom | 15
29. | Kontaktna mrežica sa silikonom, 20x30 cm | kom | 15
30. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom, 20x20 cm | kom | 10
31. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom, 20x25 cm | kom | 10
32. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom, 12,5x12,5 cm sa ljepljivim rubom | kom | 10
33. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom, 15x15 cm sa ljepljivim rubom | kom | 10
34. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom, 16x26 cm sa ljepljivim rubom | kom | 100
35. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom, 20x20 cm sa ljepljivim rubom | kom | 100
36. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom ovalna, 12x23 cm sa ljepljivim rubom | kom | 10
37. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom za sacrum, 23x23 cm sa ljepljivim rubom | kom | 10
38. | Visoko upijajuća obloga od polimera sa silikonom za petu, 25x25 cm sa ljepljivim rubom | kom | 10
39. | Post operativna obloga od silikona sa rubom, dimenzije 10x8 cm | kom | 100
40. | Post operativna obloga od silikona sa rubom, dimenzije 15x8 cm | kom | 100
41. | Post operativna obloga od silikona sa rubom, dimenzije 20x10 cm | kom | 100
42. | Obloga od pjene s mrežastim hidrogelnim donjim slojem ("gel" sloj protiv ljepljenja), te gornjim poliuretanskim slojem propusnim za plin, nepropusnim za tekućinu i otpornim za mikroorganizme, sterilna:bez ljepljivog ruba, 10x10cm | kom | 10
43. | Obloga od pjene s mrežastim hidrogelnim donjim slojem ("gel" sloj protiv ljepljenja), te gornjim poliuretanskim slojem propusnim za plin, nepropusnim za tekućinu i otpornim za mikroorganizme, sterilna:bez ljepljivog ruba, 10x20cm | kom | 10
44. | Obloga od pjene s mrežastim hidrogelnim donjim slojem ("gel" sloj protiv ljepljenja), te gornjim poliuretanskim slojem propusnim za plin, nepropusnim za tekućinu i otpornim za mikroorganizme, sterilna:bez ljepljivog ruba, 20x20cm | kom | 10
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. Potvrda karakteristika proizvoda ponuditelji ispunjavaju za one stavke u kojima je naručitelj opisao artikle te je u koloni potrebno navesti broj stranice gdje je traženi opis vidljiv