## GRUPA 6
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6 | [9 empty] | _____________________________
10000 Zagreb | [9 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - GRUPA 6 - Obloge i ostomijska pomagala 6
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje | Potvrda karakteristika proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
1. | PLASTIČNI KANISTER s gelom (solidifierom) zapremine od 500 ml do 1000ml i antibakterijskim filterom, cjevčica sa spojnicom za port, kompatibilan s prijenosnim uređajem | kom | 150
2. | PLASTIČNI KANISTER s gelom (solidifierom) zapremine od 300ml do 500ml i antibakterijskim filterom, cjevčica sa spojnicom za port, kompatibilan s prijenosnim uređajem | kom | 200
3. | SET - PLASTIČNI KANISTER s gelom (soldifierom) zapremnine max.300ml i antibakterijskim filterom, cjevčica sa spojnicom za Soft Port ili jednakovrijedno | kom | 1
4. | SET - PLASTIČNI KANISTER s gelom (soldifierom) zapremnine max.750ml i antibakterijskim filterom, cjevčica sa spojnicom za Soft Port ili jednakovrijedno | kom | 1
5. | SET - PLASTIČNI KANISTER s gelom (soldifierom) zapremnine max.800ml i antibakterijskim filterom, cjevčica sa spojnicom za Soft Port, kompatibilan sa stacionarnim uređajem | kom | 1
6. | Pad s mekom kanalicom i spojem za kanister set, sterilan; kanalica ima odvojene puteve prolaza za zrak i sekret iz rane; kompatibilan s kanisterima pod rednim bojem 1 i 2 | kom | 150
7. | Prijanjajuća obostrano zaštićena (min. 3 sloja) prozirna folija za pričvršćivanje; različitih dimenzija, sterilna, CE certifikat | kom | 150
8. | Set spužva od poliuretana s velikim porama, dimenzije S; obostrano zaštićena folija za pričvršćivanje, Pad s mekom kanalicom i spojem za kanister set, sterilna, CE certifikat | kom | 20
9. | Set spužva od poliuretana s velikim porama, dimenzije M; obostrano zaštićena folija za pričvršćivanje, Pad s mekom kanalicom i spojem za kanister set, sterilna, CE certifikat | kom | 70
10. | Set spužva od poliuretana s velikim porama, dimenzije L; obostrano zaštićena folija za pričvršćivanje, Pad s mekom kanalicom i spojem za kanister set, sterilna, CE certifikat | kom | 100
11. | Y KONEKTOR za opskrbu dvije ili više rana istovremeno; kompatibilan sa kanisterom i padom (stavke 1,2,3) | kom | 40
12. | Set spužva od poliuretana s velikim porama, dimenzije XL; obostrano zaštićena folija za pričvršćivanje, Pad s mekom kanalicom i spojem za kanister set, sterilan, CE certifikat | kom | 40
13. | Set spužva od poliuretana za abdomen, 2 kom dim. 40,5x27,5x2.5 cm, (+/- 5%); 1 kom obloga za zaštitu organa dim. 80x66 cm, 6 kom prianjajuće, obostrano zaštićene folije za pričvršćivanje dim. 20x30 cm, PAD s mekom kanalicom i spojem za kanister set, sterilan, CE certifikat | kom | 10
14. | Obostrano samoljepljiva silikonska hidrogel pločica; kod teško dostupnih područja oko rane za bolju fiksaciju i sprječavanje curenja, dim. 10x7cm | kom | 20
15. | Gaza rola, antimikrobna, s 0,2% PHMB-om, dim 11,4cm x 3,7m, CE certifikat | kom | 25
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
Naručitelj u ovoj grupi traži:
1. | Izjavu o davanju opreme/uređaja na korištenje bez naknade
2. | Izjavu o osiguranom servisu opreme/uređaja
3. | 2 kom uređaja na korištenje za kanister zapremine 500 ml do 1000ml i 2 kom. uređaja na korištenje za kanister zapremine 300ml do 500ml
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. Potvrda karakteristika proizvoda ponuditelji ispunjavaju za one stavke u kojima je naručitelj opisao artikle te je u koloni potrebno navesti broj stranice gdje je traženi opis vidljiv