## GRUPA 9
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6 | [9 empty] | _____________________________
10000 Zagreb | [9 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - GRUPA 9 - Obloge i ostomijska pomagala 9
REDNI BROJ | NAZIV ARTIKLA | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Pakiranje | Potvrda karakteristika proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Neadhezivna, neokluzivna poliesterska fleksibilna antimikrobna mrežica impregnirana česticama hidrokoloida (karboksimetil celuloza; CMC) i lipofilnim česticama koje tvore TLC matricu s dodatkom srebro-sulfata koja u kontaktu s eksudatom stvara lipidokoloidni gel osiguravajući uvjete vlažnog cijeljenja i uvjete pogodne za proliferaciju fibroblasta. Ne suši se i ne lijepi na ranu te osigurava potpuno atraumatsko i bezbolno korištenje. Može stajati na rani do 7 dana.
1.1. | 10x12 cm | kom | 10
1.2. | 15X20 cm | kom | 10
2. | Netkana sterilna vlaknasta antimikrobna obloga u obliku jastučića koja jedina osigurava čišćenje rana od biofilma te pruža antimikrobno djelovanje unutar 30 minuta od primjene i kod infekcija uzrokovanih rezistentnim bakterijama (VRE, MRSA, ESBL itd). Građena je od poliapsorbirajućih poliakrilatnih vlakana organiziranih oko akrilne jezgre što osigurava vlačnu čvrstoću. Sadrži TLC matricu građenu od čestica hidrokoloida (karboksimetil celuloza; CMC) i lipofilnih čestica s dodatkom srebro-sulfata koja u kontaktu s eksudatom stvara lipidokoloidni gel osiguravajući uvjete vlažnog cijeljenja i uvjete pogodne za proliferaciju fibroblasta. Ne suši se i ne lijepi na ranu te osigurava potpuno atraumatsko i bezbolno korištenje. Može stajati na rani do 7 dana.
2.1. | 10x10 cm | kom | 10
2.2. | 15x20 cm | kom | 5
3. | Netkana sterilna vlaknasta obloga u obliku jastučića koja osigurava čišćenje rana od 99,99% biofilma. Građena je od poliapsorbirajućih poliakrilatnih vlakana organiziranih oko akrilne jezgre što osigurava vlačnu čvrstoću. Sadrži TLC matricu građenu od čestica hidrokoloida (karboksimetil celuloza; CMC) i lipofilnih čestica koja u kontaktu s eksudatom stvara lipidokoloidni gel osiguravajući uvjete vlažnog cijeljenja i uvjete pogodne za proliferaciju fibroblasta. Ne suši se i ne lijepi na ranu te osigurava potpuno atraumatsko i bezbolno korištenje. Može stajati na rani do 7 dana.
3.1. | 10x10 cm | kom | 10
3.2. | 15x15 cm | kom | 10
3.3. | 15x20 cm | kom | 10
4. | Netkana sterilna vlaknasta obloga u obliku trake za popunjavanje kavitetnih rana. Građena je od poliapsorbirajućih poliakrilatnih vlakana organiziranih oko akrilne jezgre što osigurava vlačnu čvrstoću. U kontaktu s eksudatom iz rane se gelira i osigurava uvjete vlažnog cijeljenja i proliferaciju fibroblasta. Može stajati u rani do 7 dana. Dimenzije 5x40 cm. | kom | 5
5. | Neadhezivna, neokluzivna poliesterska fleksibilna mrežica impregnirana česticama hidrokoloida (karboksimetil celuloza; CMC) i lipofilnim česticama koje tvore TLC matricu koja u kontaktu s eksudatom stvara lipidokoloidni gel osiguravajući uvjete vlažnog cijeljenja i uvjete pogodne za proliferaciju fibroblasta. Ne suši se i ne lijepi na ranu te osigurava potpuno atraumatsko i bezbolno korištenje. Može stajati na rani do 7 dana.
5.1. | 10x12 cm | kom | 10
5.2. | 15x20 cm | kom | 10
5.3. | 20x30 cm | kom | 5
6. | Obloga od poliuretanske pjene s visokom mogućnosti upijanja koja je impregnirana česticama hidrokoloida (karboksimetil celuloza; CMC) i lipofilnim česticama koje tvore TLC matricu koja u kontaktu s eksudatom stvara lipidokoloidni gel osiguravajući uvjete vlažnog cijeljenja i uvjete pogodne za proliferaciju fibroblasta. Ne suši se i ne lijepi na ranu te osigurava potpuno atraumatsko i bezbolno korištenje. Može stajati na rani do 7 dana.
6.1. | 10x10 cm | kom | 10
6.2. | 15x20 cm | kom | 10
7. | Višeslojna sterilna vodonepropusna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonskim slojem na cijeloj površini koja osigurava prilagodbu anatomski zahtjevnim područjima. Sastoji se od 5 slojeva koji osiguravaju visoku moć upijanja eksudata. Impregnirana česticama hidrokoloida (karboksimetil celuloza; CMC) i lipofilnim česticama koje tvore TLC matricu koja u kontaktu s eksudatom stvara lipidokoloidni gel osiguravajući uvjete vlažnog cijeljenja i uvjete pogodne za proliferaciju fibroblasta. Ne suši se i ne lijepi na ranu te osigurava potpuno atraumatsko i bezbolno korištenje. Može stajati na rani do 7 dana.
7.1. | 13x13 cm | kom | 10
7.2. | 15x20 cm | kom | 10
8. | Višeslojna sterilna vodonepropusna poliuretanska pjenasta obloga sa silikonskim slojem na cijeloj površini koja je oblikom prilagođena za primjenu na trtici. Sastoji se od 5 slojeva koji osiguravaju visoku moć upijanja eksudata. Impregnirana česticama hidrokoloida (karboksimetil celuloza; CMC) i lipofilnim česticama koje tvore TLC matricu koja u kontaktu s eksudatom stvara lipidokoloidni gel osiguravajući uvjete vlažnog cijeljenja i uvjete pogodne za proliferaciju fibroblasta. Ne suši se i ne lijepi na ranu te osigurava potpuno atraumatsko i bezbolno korištenje. Može stajati na rani do 7 dana. Dimenzije 20x20 cm. | kom | 5
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika-Tehnička specifikacija na sljedeći način:
a. cijena stavke (jedinična cijena) navedena u troškovniku mora biti iskazana bez obračunatog PDV-a,
b. ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika za koje je iskazana količina, u skladu s obrascem troškovnika,
c. cijena stavke (jedinična cijena) iskazuje se decimalnim brojem s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta,
d. prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj „Ukupnu cijenu“ stavke izračunava kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke,
e. u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti,
f. troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio elektroničke ponude formatu Excel datoteke,
g. troškovnik nije potrebno potpisati ni ovjeravati pečatom,
h. Potvrda karakteristika proizvoda ponuditelji ispunjavaju za one stavke u kojima je naručitelj opisao artikle te je u koloni potrebno navesti broj stranice gdje je traženi opis vidljiv