## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Reagensi i potrošni materijal za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku.
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 Automatizirana i ručna izolacija nukleinskih kiselina i potrošni materijala za izolaciju i pripremu PCR reakcija
1 | Nepigmentirani nastavci s dvostrukim filterom volumena 0,1-10µL (PCR-čistoće), sterilni, graduirani, ne kraći od 40 mm, s dvostrukim filterom, kompatibilni i testirani za Eppendorf pipetu ili jednakovrijedno, pakirani u kutiji | KOM | 76800 | 76800 | 153600
2 | Nepigmentirani nastavci s dvostrukim filterom volumena 2-200µL (PCR-čistoće), sterilni, graduirani, ne kraći od 55 mm, s dvostrukim filterom, kompatibilni i testirani za Eppendorf pipetu ili jednakovrijedno, pakirani u kutiji | KOM | 86400 | 86400 | 172800
3 | Nepigmentirani nastavci s dvostrukim filterom volumena 50-1.000µL (PCR-čistoće), sterilni, graduirani, ne kraći od 76 mm, s dvostrukim filterom, kompatibilni i testirani za Eppendorf pipetu ili jednakovrijedno, pakirani u kutiji | KOM | 57600 | 57600 | 115200
4 | Nepigmentirani nastavci s dvostrukim filterom volumena 0,5-5mL (PCR-čistoće), sterilni, graduirani, ne kraći od 175 mm, s dvostrukim filterom, kompatibilni i testirani za Eppendorf pipetu ili jednakovrijedno, pakirani u kutiji | KOM | 240 | 240 | 480
5 | Tubice sa sigurnosnim čepom za PCR, bezbojne, od 0,2mL, serijski testirano i certificirano bez inhibitora DNA, Dnase, Rnase, kompatibilno sa svim PCR uređajima s blok formatom | KOM | 10000 | 10000 | 20000
6 | Tubice sa sigurnosnim čepom za PCR, bezbojne, od 0,5mL, sa spojenim čepom kvalitete kao Eppendorf ili jednakovrijedne | KOM | 4500 | 4500 | 9000
7 | Tubice sa sigurnosnim čepom za PCR, bezbojne, od 1,5mL, sa spojenim čepom kvalitete kao Eppendorf ili jednakovrijedne | KOM | 20000 | 20000 | 40000
8 | Tubice sa sigurnosnim čepom za PCR, bezbojne, od 2,0mL, sa spojenim čepom kvalitete kao Eppendorf ili jednakovrijedne | KOM | 14000 | 14000 | 28000
9 | Tubice koje ne vežu DNA, polipropilenske, od 1,5mL, sa sigurnosnim spojenim čepom, nepigmentirane, ne vežu DNA, PCR čistoće | KOM | 1400 | 1400 | 2800
10 | Tubice sa sigurnosnim čepom na potisak, od 5,0mL, PCR čistoće, bezbojne, polipropilenske, raspona radne temperature od -80 do 80 °C | KOM | 4000 | 4000 | 8000
11 | Kutija za pohranu uzoraka na niskim temperaturama, za epruvete volumena 1,2-2mL, crvena, s prozirnim kliznim poklopcem koji je numerički kodiran, formata 9x9 (za 81 epruvetu) | KOM | 15 | 15 | 30
12 | Kutija za pohranu uzoraka na niskim temperaturama, za epruvete volumena 1,2-2mL, plava, s prozirnim kliznim poklopcem koji je numerički kodiran, formata 9x9 (za 81 epruvetu) | KOM | 20 | 20 | 40
13 | Kutija za pohranu uzoraka na niskim temperaturama, za epruvete volumena 3,5-5mL, žuta, s prozirnim kliznim poklopcem koji je numerički kodiran, formata 9x9 (za 81 epruvetu) | KOM | 10 | 10 | 20
14 | Epruveta s poklopcem s unutarnjim i vanjskim navojem, od 2mL (nominalnog volumena 1,8mL), bijela, s tiskom i graduacijom, za pohranu uzoraka na niskim temperaturama | KOM | 1500 | 1500 | 3000
15 | Epruveta s poklopcem s unutarnjim i vanjskim navojem, od 5mL (nominalnog volumena od 4,5mL), bijela, s tiskom i graduacijom, za pohranu uzoraka na niskim temperaturama | KOM | 1000 | 1000 | 2000
16 | Tuba s poklopcem na navoj, radnog volumena 15mL, konusne baze, prozirna, s crvenim čepom, s tiskom, graduirana, bez DNA/DNase/RNase, bez pirogena/endotoksina, necitotoksična, sterilna | KOM | 13000 | 13000 | 26000
17 | Tuba s poklopcem na navoj, radnog volumena 50mL, konusne baze, prozirna, s crvenim čepom, s tiskom, graduirana, bez DNA/DNase/RNase, bez pirogena/endotoksina, necitotoksična, sterilna | KOM | 2100 | 2100 | 4200
18 | Transfer pipeta nominalnog volumena od 3,5mL, prozirna, veličine kapljice 30-45µL, s IVD/CE certifikatom | KOM | 14400 | 14400 | 28800
19 | Set reagensa za pročišćavanje i koncentriranje cirkulirajućih nukleinskih kiselina (DNA i RNA) iz ljudske plazme ili seruma i drugih tjelesnih tekućina bez stanica. Tehnologija: silika membranske tubice za pročišćavanje uz upotrebu vakuuma. Mora biti kompatibilan sa uređajem koji se daje na korištenje (napomena naručitelja br. 1) | TEST | 50 | 50 | 100
20 | Set reagensa za pročišćavanje DNA tehnologijom na silika-membrani iz pune krvi, plazme, seruma i drugih tjelesnih tekućina, minimalnog prinosa 4-12µg ili bolje. Pakiranje treba sadržavati nosače za automatiziranu izolaciju na uređaju koji se daje na korištenje (napomena naručitelja br. 2) | TEST | 4320 | 4320 | 8640
21 | Reagens za lizu eritrocita minimalnog volumena 264 mL, namijenjen primjeni tijekom automatizirane izolacije DNA koji se donaručuje uz prethodno navedeni set reagensa (stavka 20). Pufer omogućuje učinkovito razaranje staničnih membrana i oslobađanje nukleinskih kiselina, čime osigurava optimalne uvjete za daljnje korake pročišćavanja i izolacije DNA u skladu s protokolom (metodom) pročišćavanja DNA navedenom prethodno. | KOM | 4 | 4 | 8
22 | Set reagensa za pročišćavanje stanične RNA tehnologijom na silika-membranama iz pune ljudske krvi stabilizirane bilo kojim uobičajenim antikoagulansom, poput citrata, heparina ili EDTA, minimalnog prinosa 1-5µg ili bolje. Set reagensa mora biti kompatibilan za automatsku izolaciju na uređaju koji se daje na korištenje (napomena naručitelja br. 2) | TEST | 1200 | 1200 | 2400
23 | Set RNase-Free DNase u liofilizirajućem obliku koji sadrži 1500 Kunitz jedinica ili jednakovrijedno. | TEST | 200 | 200 | 400
24 | Konduktivni filter nastavci volumena 1000µL kompatibilni s uređajem za automatsku izolaciju koji se daje na korištenje (napomena naručitelja br. 2) | KOM | 12288 | 12288 | 24576
25 | Konduktivni filter nastavci volumena 200µL kompatibilni s uređajem za automatsku izolaciju koji se daje na korištenje (napomena naručitelja br. 2) | KOM | 8192 | 8192 | 16384
26 | Nosači za rotor kompatibilni s uređajem za automatsku izolaciju koji se daje na korištenje (napomena naručitelja br. 2) i protokolom za pročišćavanje RNA (stavka 22) | KOM | 1200 | 1200 | 2400
27 | Mikro epruveta s navojnim zatvaračem radnog volumena 2 mL, konusnog dna i prozirne izvedbe. Tijelo epruvete ima nazubljeni dio radi lakšeg rukovanja. Proizvod se isporučuje bez čepa. Proizvod mora biti kompatibilan s uređajem za automatsku izolaciju koji se daje na korištenje (napomena naručitelja br. 2) i protokolom za pročišćavanje DNA (stavka 20) Pakiranje mora sadržavati minimalno 500 komada po vrećici. | KOM | 5000 | 5000 | 10000
28 | Tubice sa sigurnosnim čepom za PCR, bezbojne, od 2,0mL, sa spojenim čepom kvalitete kao Eppendorf ili jednakovrijedne. Proizvod mora biti kompatibilan s uređajem za automatsku izolaciju koji se daje na korištenje (napomena naručitelja br. 2) i protokolom za pročišćavanje RNA (stavka 22). Pakiranje mora sadržavati minimalno 1000 komada po vrećici. | KOM | 2000 | 2000 | 4000
29 | Set od 6 ručnih jednokanalnih pipeta promjenjivog volumena koji uključuje pipete volumena: 0.1-2.5 uL / 0.5-10 uL / 2-20 uL (yellow) / 10-100 uL / 20-200 uL / 100-1000 uL te pripadajući paket nastavaka i nosač (stalak) za pipete. Pipete, nastavci i nosač kao Eppendorf ili jednakovrijedne. | PAK | 1 | 1 | 2
30 | Ručna jednokanalna pipeta promjenjivog volumena 0.5-5.0 mL kao Eppendorf ili jednakovrijedno. | KOM | 1 | 1 | 2
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 BROJKAMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 BROJKAMA S PDV-OM
Napomene naručitelja:
NAPOMENA 1:
Na korištenje se daje uređaj za vakuum izolaciju/pročišćavanje nukleinskih kiselina koji mora biti kompatibilan s potrošnim materijalom i setovima reagensa koji su sastavni dio ponude.
Uz sami uređaj ponuditelj mora instalirati i sustav za povezivanje uređaja i vauum pumpe.
NAPOMENA 2:
Na korištenje se daje uređaj za izolaciju/pročišćavanje nukleinskih kiselina koji potpuno automatizira proces purifikacije sa silika membranskim tubicama, kompatibilno sa setovima reagensa i potrošnim materijalom koji je sastavni dio troškovnika.
Uređaj mora zadovoljiti minimalni kapacitet izolacija/pročišćavanja od 12 uzoraka po jednom procesu.
Uređaj mora imati integriranu UV lampu za samočišećenje/dekontaminaciju.
Uređaj mora podržavati minimalno 140 standardnih protokola za izolaciju/pročišćavanje DNA, RNA i proteina.
POSEBNE NAPOMENE ZA UREĐAJE:
Ponuditelj mora osigurati redovno i interventno servisno održavanje tijekom cijelog trajanja ugovora.
Sve troškove održavanja i servisiranja snosi ponuditelj.
Redovno održavanje i preventivno servisiranje mora se provesti barem jednom godišnje i priložiti pisani izvještaj o tome.
Servisiranje moraju provoditi ovlašteni certificirani servisni inženjeri.
Dijagnostika i identifikacija kvara mora se osigurati najkasnije 72 sata od telefonskog poziva naručitelja ovlaštenom servisnom inženjeru.
Ponuditelj mora osigurati edukaciju djelatnika od strane ovlaštenih certificiranih aplikativnih specijalista te o provedenoj edukaciji isporučiti certifikate o osposobljenosti za rad.
Ponuditelj mora osigurati priručnike za rad na instrumentima na hrvatskome jeziku.
Ponuditelj snosi sve roškove koji su nužni za isporuku, instalaciju, funkcionalnost i nesmetani rad uređaja u skladu s preporukama proizvođača (UPS i slično). Ovisno o specifikacijama UPS-a, moguće je za uređaje pod Napomenom 1 i Napomenom 2 osigurati i 1 UPS ukoliko je u skladu s preporukama proizvođača opreme.
Sav potrošni materijal, otopine i rezervni dijelovi koji nisu dio troškovnika, sastavni su dio ugovora i ponuditelj ih je dužan osigurati tijekom ugovorenog razdoblja.
POSEBNE NAPOMENE UZ REAGENSE I POTROŠNI MATERIJAL:
Ponuditelj mora u dogovoru s naručiteljem osigurati lager svih setova reagensa i potrošnog materijala prema godišnjim količinama navedenima u troškovniku.
Ponuditelj mora osigurati informacije o setovima reagensa na hrvatskome jeziku.