## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Reagensi i potrošni materijal za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku.
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Reagensi za kvantifikaciju nukleinskih kiselina, izvođenje lančane reakcije polimerazom u stvarnom vremenu (qPCR) te sekvenciranje tehonologijom po Sangeru
1 | Set reagensa koji sadrži smjesu proba za metodu istovremenog umnažanja vezanih probi (MLPA) za BRCA1 gen (SALSA MPLA BRCA1 Probemix ili jednakovrijedno) | TEST | 50 | 50 | 100
2 | Set reagensa koji sadrži smjesu proba za metodu istovremenog umnažanja vezanih probi (MLPA) za BRCA2 gen (SALSA MPLA BRCA2 Probemix ili jednakovrijedno) | TEST | 50 | 50 | 100
3 | Set reagenasa za testove istovremenog umnažanja vezanih probi (MLPA) | TEST | 100 | 100 | 200
4 | Set reagensa koji sadrži smjesu potvrdnih proba za metodu istovremenog umnažanja vezanih probi (MLPA) za BRCA1 gen (SALSA MLPA BRCA1 Confirmation probemix ili jednakovrijedno) | TEST | 25 | 25 | 50
5 | Set reagensa koji sadrži smjesu potvrdnih proba za metodu istovremenog umnažanja vezanih probi (MLPA) za BRCA2 gen (SALSA MLPA BRCA2 Confirmation probemix ili jednakovrijedno) | TEST | 25 | 25 | 50
6 | Standard veličine označen s LIZ® ili jednakovrijedno za ponovljivu analizu fragmenata. Sadrži 16 LIZ obilježenih jednolančanih DNA fragmenata u rasponu 35-500 nukleotida: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 i 500 nukleotida. Označeni fragmenti DNA rezultiraju jednim pikom kada se analiziraju u denaturirajućim uvjetima | TEST | 1600 | 1600 | 3200
7 | Set reagensa za kvantifikaciju dvolančane molekule DNA (dsDNA) visoke osjetljivosti (high-sensitivity). Kompatibilan za početne koncentracije uzorka DNA od 0,005 do 120 ng/μL, raspona detekcije od 0,1-120 ng ili jednakovrijedno. Set mora biti kompatibilan s uređajem u vlasništvu (Napomena 1/4.) | TEST | 500 | 500 | 1000
8 | Set reagensa za kvantificiranje jednolančane DNA (ssDNA) ili oligonukleotida. Kompatibilan za početne koncentracije uzorka od 50 pg/μL do 200 ng/μL, što omogućuje raspon mjerenja od 1-200 ng ili jednakovrijedno. Set mora biti kompatibilan s uređajem u vlasništvu (Napomena 1/4.) | TEST | 1000 | 1000 | 2000
9 | Unaprijed dizajnirana uzvodna (forward) početnica po želji naručitelja za PCR i Sanger sekvenciranje. Bez SNP-ova i dimera, ciljano specifični i prikladni za univerzalne PCR uvjete, kao Applied Biosystems™ ili jednakovrijedno. Mora biti kompatibilna s uređajima u vlasništvu (Napomena 1/1., 1/2., 1/3.) | KOM | 4 | 4 | 8
10 | Unaprijed dizajnirana nizvodna (reverse) početnica po želji naručitelja za PCR i Sanger sekvenciranje. Bez SNP-ova i dimera, ciljano specifični i prikladni za univerzalne PCR uvjete, kao Applied Biosystems™ ili jednakovrijedno. Mora biti kompatibilna s uređajima u vlasništvu (Napomena 1/1., 1/2., 1/3.) | KOM | 4 | 4 | 8
11 | Restrikcijski enzim koji prepoznaje GAT^ATC mjesta i najbolje djeluje na 37°C u R puferu (Izoshizomeri: EcoRV). | KOM | 1 | 1 | 2
12 | Dvostruko označena proba pogodna za upotrebu u bilo kojoj kvantitativnoj PCR reakciji. Sadrži 5' reportersku boju i 3' nefluorescentni prigušivač/vezivo za manje brazde (MGB). Mogući reporteri FAM™, VIC™, TET™ i NED™. Mora biti pročišćena HPLC-om. Koncentracije 6,000 pmol, kao Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe ili jednakovrijedno. Mora biti kompatibilna s uređajem u vlasništvu (Napomena 1/2.) | KOM | 1 | 1 | 2
13 | Dvostruko označena proba pogodna za upotrebu u bilo kojoj kvantitativnoj PCR reakciji. Sadrži 5' reportersku boju i 3' nefluorescentni prigušivač/vezivo za veće brazde (TAMRA). Mogući reporteri FAM™, VIC™ i TET™. Mora biti pročišćena HPLC-om. Koncentracije 6,000 pmol, kao Applied Biosystems™ TaqMan™ TAMRA Probe ili jednakovrijedno. Mora biti kompatibilna s uređajem u vlasništvu (Napomena 1/2.) | KOM | 1 | 1 | 2
14 | Neoznačena početnica pogodni za upotrebu s Applied Biosystems™ TaqMan™ probama ili jednakovrijedno u kvantitativnim PCR reakcijama. Mora biti kompatibilna s uređajem u vlasništvu (Napomena 1/2.) | KOM | 2 | 2 | 4
15 | Otopina za uklanjanje RNaze i DNA s laboratorijskih površina za dekontaminaciju aparata, stolova, staklenog i plastičnog posuđa. Pakiranje od minimalno 475 mL u boci s raspršivačem. | KOM | 6 | 6 | 12
16 | Kompletan reagens spreman za upotrebu za izolaciju ukupne RNA ili istodobnu izolaciju RNA, DNA i proteina iz različitih bioloških uzoraka. Pakiranje od minimalno 100 mL. | KOM | 4 | 4 | 8
17 | TaqMan SNP Genotyping Assay, predizajnirani real-time PCR genotipizacijski test namijenjen razlikovanju I/D (insertion/deletion) varijanti alela u genu za angiotenzin-konvertirajući enzim (ACE). Test sadrži specifične PCR primare i TaqMan MGB sonda označena VIC fluorescentnom bojom koja je dizajnirana da detektira divlji dip, odnosno delecijski alel ciljanog polimorfizma. | TEST | 300 | 300 | 600
18 | TaqMan SNP Genotyping Assay, predizdizajniran real-time PCR genotipizacijski test za analizu I/D polymorfizma u genu za angiotenzin-konvertirajući enzim (ACE), koristeći TaqMan MGB sondu označenu FAM fluorescentnom bojom koja detektira mutantni insercijski alel. Amplifikacija se provodi zasebno, a dobiveni FAM signal omogućuje identifikaciju prisutnosti ili odsutnosti mutantnog alela u DNA uzorku, nakon čega se rezultati uspoređuju između VIC-označenog (stavka 17) i FAM-označenog testa za pravilnu genotipizaciju. | TEST | 300 | 300 | 600
19 | Tekući qPCR master mix namijenjen visoko-propusnoj (high-throughput) genotipizaciji i detekciji varijanti broja kopija (copy number variation) uzoraka DNA korištenjem real-time PCR tehnologije. Proizvod je dizajniran da osigura visoku pouzdanost, osjetljivost i točnost, čak i u prisutnosti uobičajenih PCR inhibitora u kliničkim uzorcima. Mix je formuliran s Dual-Lock Taq DNA polimerazom te sadrži dUTP i UNG/UDG sustav za smanjenje carry-over kontaminacije, a uključuje i ROX kao pasivnu referentnu boju za normalizaciju signala. Pogodan je za amplifikaciju ciljeva iz purificirane genomke DNA ili cDNA na širokom rasponu real-time PCR instrumenata, uključujući Applied Biosystems i QuantStudio sustave (Napomena 1/2). Pakiranje od maksimalno 1 mL, što omogućava izvedbu do 200 reakcija standardnog volumena. Mora biti kompatibilno sa stavkama 17 i 18. | TEST | 400 | 400 | 800
20 | Polipropilenska ploča od 96-jažica s maksimalnim volumenom po jažici od 0,8 mL, dizajnirana za obradu, pohranu i pripremu uzoraka u genomici i NGS protokolima, namijenjena višestrukim laboratorijskim primjenama koje uključuju automatizirane sustave za tekuću obradu, ekstrakciju uz pomoć magnetskih kuglica, pripremu knjižnica, PCR/qPCR te kratkoročno ili dugoročno skladištenje bioloških uzoraka. Pakirano u kutiji od minimalno 50 pločica, kao Thermo Scientific™ Abgene™ ili jednakovrijedno. | KOM | 150 | 150 | 300
21 | TE Buffer 1X, spreman za upotrebu, Tris-EDTA pufer molekularno-biološke čistoće, korišten u protokolima za resuspenciju, eluciju i pohranu nukleinskih kiselina, sastava 10 mM Tris-HCl, pH 8.0 i 0.1 mM EDTA u pakiranju u bočici od minimalno 100 mL, kao Invitrogen™ ili jednakovrijedno. | mL | 500 | 500 | 1000
22 | Visoko deionizirani (Hi-Di) formamid molekularne čistoće, tekući pufer namijenjen resuspenciji uzoraka prije elektrokinetičke injekcije u capillary electrophoresis (kapilarna elektroforeza) sustavima kapilarne elektroforeze, kompatibilno s uređajem u vlasništvu (Napomena 1/1), u pakiranju 4x5 mL, kao Applied Biosystems™ ili jednakovrijedno. | PAK | 4 | 4 | 8
23 | Septa (gumeni uložak) namijenjena sigurnom zatvaranju ploča koje se upotrebljavaju u sustavu SeqStudio™ (Napomena 1/1), za pouzdano brtvljenje kako bi se spriječilo isparavanje, kontaminacija i gubitak uzoraka tijekom sekvenciranja ili fragmentacije DNA, u pakiranju od minimalno 20 komada, Applied Biosystems™ ili jednakovrijedno. | PAK | 4 | 4 | 8
24 | Septa (gumeni uložak) namijenjen rezervoaru katodnog pufera sustava SeqStudio™ (Napomena 1/1), koji se koristi u kapilarnoj elektroforezi, za sigurno zatvaranje rezervoara pufera tijekom instrumentalnih procesa, čime se sprječava isparavanje, kontaminacija i gubitak tekućine dok uređaj radi, u pakiranju od minimalno 20 komada, Applied Biosystems™ ili jednakovrijedno. | PAK | 4 | 4 | 8
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3 BROJKAMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3 BROJKAMA S PDV-OM
Napomene naručitelja:
NAPOMENA 1:
1. ThermoFisher SeqStudio uređaj u vlasništvu je KB Dubrava.
2. ThermoFisher QuantStudio 5 uređaj u vlasništvu je KB Dubrava.
3. ThermoFisher MiniAmp Plus uređaj je u vlasništvu KB Dubrava.
4. ThermoFisher Qubit 4 Fluorometer uređaj u vlasništvu je KB Dubrava.
POSEBNA NAPOMENA ZA UREĐAJE:
Ponuditelj mora osigurati redovno i interventno servisno održavanje tijekom cijelog trajanja ugovora.
Sve troškove održavanja i servisiranja snosi ponuditelj.
Redovno održavanje i preventivno servisiranje mora se provesti barem jednom godišnje i priložiti pisani izvještaj o tome.
Servisiranje moraju provoditi ovlašteni certificirani servisni inženjeri.
Ponuditelj mora osigurati priručnike za rad na instrumentima na hrvatskome jeziku.
POSEBNE NAPOMENE UZ REAGENSE I POTROŠNI MATERIJAL:
Ponuditelj mora u dogovoru s naručiteljem osigurati lager svih setova reagensa i potrošnog materijala prema godišnjim količinama navedenima u troškovniku.
Ponuditelj mora osigurati informacije o setovima reagensa na hrvatskome jeziku.