## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Reagensi i potrošni materijal za Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku.
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 Reagensi i potrošni materijal za izvođenje digitalne lančane reakcije polimerazom (dPCR) - tekuća biopsija (hemato)onkologija
1 | Set reagenasa za detekciju i kvantifikaciju dvije mutacije u BRAF genu, V600E i V600K, metodom digitalni PCR. Mora sadržavati specifične početnice i probe te pozitivnu kontrolu. Detekcija na min. 3 kanala. Reagensi moraju biti kompatibilni dPCR uređaju koji se daje na korištenje. | TEST | 600 | 600 | 1200
2 | Set reagenasa za detekciju i kvantifikaciju jedne mutacije u C-KIT genu, D816V, metodom digitalni PCR. Mora sadržavati specifične početnice i probe te pozitivnu kontrolu. Detekcija na min. 2 kanala. Reagensi moraju biti kompatibilni dPCR uređaju koji se daje na korištenje. | TEST | 800 | 800 | 1600
3 | Set reagenasa za detekciju i kvantifikaciju 17 mutacija u ESR1 genu, metodom digitalni PCR. Mora sadržavati specifične početnice i probe te pozitivnu kontrolu. Kombinacija boja mora omogućavati detekciju, diferencijaciju i kvantifikaciju svake ciljane mutacije pomoću dva fluorofora. Reagensi moraju biti kompatibilni dPCR uređaju koji se daje na korištenje. | TEST | 600 | 600 | 1200
4 | Set reagenasa za detekciju i kvantifikaciju jedne mutacije u MYD88 genu, L265P, metodom digitalni PCR. Mora sadržavati specifične početnice i probe te pozitivnu kontrolu. Detekcija na min. 2 kanala. Reagensi moraju biti kompatibilni dPCR uređaju koji se daje na korištenje. | TEST | 800 | 800 | 1600
5 | Set reagenasa za detekciju i kvantifikaciju mutacija u genima prema želji korisnika, metodom digitalni PCR. Mora sadržavati specifične početnice, probe i pozitivne kontrole te omogućavati detekciju, diferencijaciju i kvantifikaciju mutacija u min. 6 ciljanih gena. Mora biti provedena validacija od strane proizvođača. | SET | 2 | 2 | 4
6 | Master miks u formatu 10X, baziran na min. dvije komponente. Mora biti kompatibilan dPCR uređaju koji se daje na korištenje. | TEST | 1000 | 1000 | 2000
7 | Otopina za detekciju na min. plavim, zelenim i crvenim kanalima. Mora biti kompatibilan dPCR uređaju koji se daje na korištenje. | TEST | 1200 | 1200 | 2400
8 | Otopina za detekciju na min. plavozelenim, žutim, infracrvenim i kanalima dugog pomaka. Mora biti kompatibilan dPCR uređaju koji se daje na korištenje. | TEST | 400 | 400 | 800
9 | Plastični čip za raspršivanje uzoraka nukleinskih kiselina u 10000 do 17000 kapljica ili bolje te amplifikaciju molekula nukleinskih kiselina i njihovu detekciju. Moraju biti unaprijed napunjeni uljem. Ulazni volumen uzorka 5 µl ili bolje. Kapacitet min. 16 uzoraka po čipu. Mora biti kompatibilan dPCR uređaju koji se daje na korištenje. | KOM | 72 | 72 | 144
10 | Ubrusi za antistitačko čišćenje čipova. | PAK | 4 | 4 | 8
11 | Suhi ubrusi za brisanje čipova | PAK | 12 | 12 | 24
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5 BROJKAMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5 BROJKAMA S PDV-OM
Napomene naručitelja:
NAPOMENA 1.
Na korištenje se ustupa digitalni PCR uređaj, kompatibilan s reagensim iz troškovnika, sljedećih karakteristika:
1) Mora omogućavati apsolutnu i preciznu kvantifikaciju višestrukih ciljnih molekula nukleinskih kiselina u jednoj reakciji.
2) Tehnologija raspršivanja uzoraka nukleinskih kiselina u pojedinačne kapljice: mreža mikrokanala u čipovima.
3) Ingrirana sva tri modula za raspršivanje, amplifikaciju i detekciju u jednom instrumentu.
4) 7 kanala za detekciju ili bolje. Mogućnost detekcije na svim kanalima.
5) Volumen uzorka: min. 5 µl.
6) Kapacitet: minimalno 48 uzorka /run.
7) Dinamički raspon detekcije (95%): ~ 5 log ili bolje
8) Mora biti ugrađen čitač barkod oznaka sa čipova i ploča.
9) Integriran PCR podijeljen u 3 zone, za izvođenje 3 različita PCR programa, neovisno o broju ciklusa, temperaturnim uvjetima ili dužini pojedinih PCR koraka.
10) Ploče za čipove moraju biti standardnog SBS formata, čime je podržano korištenje multikakanlnih pipeta te daljnja automatizacija za nanošenje uzoraka.
11) Softver za postavljanje eksperimenta integriran u instrument, upravljanje preko zaslona osjetljivog na dodir ili preko računala.
12) Uključen softver za vizualan prikaz i analizu rezultata s besplatnom licencom.
13) Softver podržava mogućnost kombinacije boja te detekciju preko 20 ciljeva u jednom uzorku.
14) Podržane aplikacije za detekciju nukleinskih kiselina i kvantifikaciju iz područja onkologije, hematoonkologije, tekuće biopsije, stanične i genske terapije, neurobiologije itd.
POSEBNE NAPOMENE ZA UREĐAJ:
Ponuditelj mora osigurati redovno i interventno servisno održavanje tijekom cijelog trajanja ugovora.
Sve troškove održavanja i servisiranja snosi ponuditelj.
Redovno održavanje i preventivno servisiranje/umjeravanje mora se provesti barem jednom godišnje i priložiti pisani izvještaj o tome.
Servisiranje moraju provoditi ovlašteni certificirani servisni inženjeri.
Dijagnostika i identifikacija kvara mora se osigurati najkasnije 72 sata od telefonskog poziva naručitelja ovlaštenom servisnom inženjeru.
Ponuditelj mora osigurati edukaciju djelatnika i aplikativnu podršku prilikom implementacije od strane ovlaštenih certificiranih aplikativnih specijalista te o provedenoj edukaciji isporučiti certifikate o osposobljenosti za rad.
Ponuditelj mora osigurati priručnike za rad na instrumentima na hrvatskome jeziku.
Ponuditelj snosi sve roškove koji su nužni za isporuku, instalaciju, funkcionalnost i nesmetani rad uređaja u skladu s preporukama proizvođača (UPS i slično).
Sav potrošni materijal, otopine i rezervni dijelovi koji nisu dio troškovnika, sastavni su dio ugovora i ponuditelj ih je dužan osigurati tijekom ugovorenog razdoblja.
POSEBNE NAPOMENE UZ REAGENSE I POTROŠNI MATERIJAL:
Ponuditelj mora u dogovoru s naručiteljem osigurati lager svih setova reagensa i potrošnog materijala prema godišnjim količinama navedenima u troškovniku.
Ponuditelj mora osigurati informacije o setovima reagensa na hrvatskome jeziku.