## Grupa 4,5,6
NARUČITELJ:
KB DUBRAVA
AVENIJA GOJKA ŠUŠKA 6
10000 ZAGREB
TROŠKOVNIK I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: JEDNOGODIŠNJA NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA SUSTAV RASPODJELE JEDINIČNE TERAPIJE
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA JEDNOGODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU I ISPORUKU (jedinica mjere) | Zemlja podrijetla i proizvođač | Komercijalni naziv proizvoda | Originalno pakiranje | Kataloška oznaka proizvoda | JEDINIČNA CIJENA za kom/pak BEZ PDV-a | STOPA PDV-a | UKUPNI IZNOS STAVKE bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4X9
POTROŠNI MATERIJAL ZA SUSTAV RASPODJELE JEDINIČNE TERAPIJE
1 | Gornja traka u roli 60 mm: traka od minimalne širine 60 mm, rola minimalne dužine 650 m, rola maksimalne težine 4,6 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso OS. | kom | 124
2 | Papir za zatvaranje/brtvljenje: traka od minimalne širine 60 mm, rola minimalne dužine 1500 m, rola maksimalne težine 4.1 kg. Kompatibilan s uređajem Calypso OS. | kom | 54
3 | Standardna vrpca za printer: minimalne širine 55 mm, vrpca minimalne dužine 1000 m, vrpca maksimalne težine 0,5 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso OS. | kom | 73
4 | Prozirna tubularna folija s vrećicom: minimalne širine 75 mm, unutarnja dimenzija vrećice minimalno 60 mm, debljine maksimalno 40 µm, rola minimalne dužine 325 m, rola maksimalne težine 3,6 kg. Kompatibilna s uređajem Calypso Easy. | kom | 289
5 | Fotosenzitivna tubularna traka s vrećicom: minimalne širine 75 mm, unutarnja dimenzija vrećice minimalno 60 mm, minimalne dužine 325 m, rola maksimalne težine 3,3 kg. Sadrži materijal OPP metal debljine minimalno 15 µm. Kompatibilna s uređajem Calypso Easy. | kom | 1
6 | Tubularni film za farmakopeju: minimalne širine 75 mm, minimalne dužine 300 m, rola maksimalne težine 3,8 kg. Kompatibilno s uređajem Calypso Easy. | kom | 94
7 | Naljepnica 70 x 50 mm: zaštićeni termalni papir za printer, bijele boje, minimalno 3000 naljepnica na roli, rola maksimalne težine 1,7 kg. Kompatibilne s uređajem Calypso Easy. | kom | 313
8 | Etiketa 75 x 152 mm: zaštićeni termalni papir, bijele boje, minimalno 500 etiketa u pakiranju. Kompatibilne s uređajem Pegasus. | pak | 176
9 | Plastična kopča: bijele boje, sadrži polikarbonat, dimenzija 22 x 22 mm, pakiranje minimalno 5000 komada. Kompatibilna s uređajem Pegasus. | pak | 36
10 | Naljepnica 76 x 45 mm: zaštićeni termalni papir za printer, bijele boje, minimalno 1500 naljepnica na roli, rola maksimalne težine 0,8 kg. Kompatibilne s uređajem Picking Station. | kom | 10
| UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA BEZ PDV-a | [8 empty] | 0
PDV
| UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA S PDV-om | [8 empty] | 0