## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371 |  |  | Nabava vrečastih filtera za sustav ventilacije za potrebe KB Dubrava
| Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Potvrda tehničkih karakteristika - DA/NE (navesti i br. stranice u katalogu / prospektu / specifikaciji, dio teksta koji služi kao potvrda označiti markerom) | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
Objekat A
| 1 | M5 vrečasti 592x592x600 | KOM | 12 | 12 | 24
| 2 | M5 vrečasti 287x592x600 | KOM | 4 | 4 | 8
| 3 | F7 vrečasti 592x592x600 | KOM | 16 | 16 | 32
| 4 | F7 vrečasti 287x592x600 | KOM | 8 | 8 | 16
MR
| 5 | G4 kazetni 495x495x20 | KOM | 8 | 8 | 16
| 6 | F7 vrečasti 740x740x700 | KOM | 8 | 8 | 16
Objekat B
| 7 | M5 vrečasti 592x592x600 | KOM | 10 | 10 | 20
| 8 | M5 vrečasti 287x592x600 | KOM | 2 | 2 | 4
| 9 | F7 vrečasti 592x592x600 | KOM | 10 | 10 | 20
| 10 | F7 vrečasti 287x592x600 | KOM | 2 | 2 | 4
Klima A
| 11. | M5 vrečasti 592x592x700 | KOM | 48 | 48 | 96
| 12. | M5 vrečasti 287x592x700 | KOM | 8 | 8 | 16
| 13. | F7 vrečasti 592x592x700 | KOM | 56 | 56 | 112
| 14. | F7 vrečasti 287x592x700 | KOM | 16 | 16 | 32
Klima B
| 15. | M5 vrečasti 592x592x700 | KOM | 64 | 64 | 128
| 16. | M5 vrečasti 287x592x700 | KOM | 16 | 16 | 32
| 17. | F7 vrečasti 592x592x700 | KOM | 56 | 56 | 112
| 18. | F7 vrečasti 287x592x700 | KOM | 14 | 14 | 28
Klima C
| 19. | M5 vrečasti 592x592x700 | KOM | 48 | 48 | 96
| 20. | M5 vrečasti 287x592x700 | KOM | 12 | 12 | 24
| 21. | F7 vrečasti 592x592x700 | KOM | 56 | 56 | 112
| 22. | F7 vrečasti 287x592x700 | KOM | 14 | 14 | 28
Klima D
| 23. | M5 vrečasti 592x592x700 | KOM | 70 | 70 | 140
| 24. | F7 vrečasti 592x592x700 | KOM | 48 | 48 | 96
| 25. | F7 vrečasti 287x592x700 | KOM | 12 | 12 | 24
Klima E
| 26. | M5 vrečasti 592x592x700 | KOM | 24 | 24 | 48
| 27. | M5 vrečasti 287x592x700 | KOM | 12 | 12 | 24
| 28. | F7 vrečasti 592x592x700 | KOM | 16 | 16 | 32
| 29. | F7 vrečasti 592x490x700 | KOM | 6 | 6 | 12
Klima F
| 30. | M5 vrečasti 592x592x70 | KOM | 30 | 30 | 60
| 31. | F7 vrečasti 592x592x700 | KOM | 18 | 18 | 36
| 32. | F7 vrečasti 287x592x700 | KOM | 6 | 6 | 12
Klima G
| 33. | M5 vrečasti 592x592x700 | KOM | 60 | 60 | 120
| 34. | M5 vrečasti 287x592x700 | KOM | 10 | 10 | 20
| 35. | F7 vrečasti 592x592x700 | KOM | 60 | 60 | 120
| 36. | F7 vrečasti 287x592x700 | KOM | 12 | 12 | 24
Mono blok I
| 37. | F7 vrečasti 592x592x600 | KOM | 8 | 8 | 16
Mono blok II
| 38. | F7 vrečasti 592x592x600 | KOM | 4 | 4 | 8
Carrier - Kardiologija
| 39. | M5 vrečasti 592x592x500 | KOM | 24 | 24 | 48
| 40. | M5 vrečasti 287x592x500 | KOM | 16 | 16 | 32
| 41. | M5 vrečasti 437x592x500 | KOM | 8 | 8 | 16
| 42. | M5 vrečasti 437x287x500 | KOM | 4 | 4 | 8
Carrier - Praonica rublja
| 43. | M5 vrečasti 592x592x450 | KOM | 4 | 4 | 8
| 44. | M5 vrečasti 287x592x450 | KOM | 4 | 4 | 8
| 45. | M5 vrečasti 437x592x450 | KOM | 4 | 4 | 8
NAPOMENA: Dobava vrečastih filtera za sustav ventilacije za 1. i 2 stupanj filtracije prema karakteristikama u tablici. Svi filteri iz navedene specifikacije moraju biti isporučeni u kartonskom pakovanju sa oznakom proizvođača, filtra , tipa dimenzija, klase filtracije količine filtra u pakovanju. U stavku uračunati odvoz i zbrinjavanje istrošenih filtera. Isporuka sukcesivna prema stvarnim potrebama
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-A:
IZNOS PDV-A:
UKUPNO BROJKAMA S PDV-OM