## Troškovnik
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6 |  |  |  | __________________________
10000 Zagreb |  |  |  | Ponuditelj
TROŠKOVNIK- Dobava i ugradnja automatskih vrata za potrebe KB Dubrava
R. Br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupan iznos u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a (%)
Objekt C - 2. kat ( Uprava )
Hodnik - južni ulaz
1. | Teleskopska automatska vrata | kpl | 1
Ukupni otvor 1.700 x 2.800 mm
Dvokrilni teleskop sa fiksnim krilom i nadsvjetlom
Dimenzija svijetlog otvora 1.600 x 2.100 mm
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
1x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Motor s kočnicom
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
Staklo: 10 mm prozirno
Vrata pripremljena za samostalni rad, spajanje na sustav kontrole pristupa i vatrodojave
U cijenu uračunati demontažu postojeće stijene te zbrinjavanje demontiranih dijelova
Hodnik - srednji prolaz, jug
2. | Teleskopska automatska vrata | kpl | 1
Ukupni otvor 1.450 x 2.800 mm
Dvokrilni teleskop sa fiksnim krilom i nadsvjetlom
Dimenzija svijetlog otvora 900 x 2.100 mm
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
1x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Motor s kočnicom
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
Staklo: 10 mm prozirno
Vrata pripremljena za samostalni rad, spajanje na sustav kontrole pristupa i vatrodojave
U cijenu uračunati demontažu postojeće stijene te zbrinjavanje demontiranih dijelova
Hodnik - srednji prolaz, sredina
3. | Teleskopska automatska vrata | kpl | 1
Ukupni otvor 1.630 x 2.800 mm
Dvokrilni teleskop sa fiksnim krilom i nadsvjetlom
Dimenzija svijetlog otvora 1.000 x 2.100 mm
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
1x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Motor s kočnicom
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
Staklo: 10 mm prozirno
Vrata pripremljena za samostalni rad, spajanje na sustav kontrole pristupa i vatrodojave
U cijenu uračunati demontažu postojeće stijene te zbrinjavanje demontiranih dijelova
Hodnik - srednji prolaz, sjever
4. | Teleskopska automatska vrata | kpl | 1
Ukupni otvor 1.550 x 2.800 mm
Dvokrilni teleskop sa fiksnim krilom i nadsvjetlom
Dimenzija svijetlog otvora 1.000 x 2.100 mm
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
1x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Motor s kočnicom
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
Staklo: 10 mm prozirno
Vrata pripremljena za samostalni rad, spajanje na sustav kontrole pristupa i vatrodojave
U cijenu uračunati demontažu postojeće stijene te zbrinjavanje demontiranih dijelova
Hodnik - sjeverni ulaz
5. | Dvokrilna automatska vrata | kpl | 1
Ukupni otvor 2.830 x 2.800 mm
Dvokrilna automatska vrata sa dva fiksna krila i nadsvjetlom
Dimenzija svijetlog otvora 1.000 x 2.100 mm
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
1x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Motor s kočnicom
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
Staklo: 10 mm prozirno
Vrata pripremljena za samostalni rad, spajanje na sustav kontrole pristupa i vatrodojave
U cijenu uračunati demontažu postojeće stijene te zbrinjavanje demontiranih dijelova
Objekt C - 4. kat ( Gastroenterologija )
6. | Jednokrilna automatska vrata | kpl | 2
Dužina pogona 2.100 mm
1x Motor s kočnicom
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
2x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Elektromehanička brava
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
1x Šifrarnik
1x Portafon sa slušalicom na pultu
Staklo: lamistal 10 mm
U cijenu uračunati naljepnice za vrata i bočne fiksne stijene s tekstom prema izboru naručitelja
Objekt G - prizemlje ( Dijaliza )
7. | Jednokrilna automatska vrata | kpl | 1
Ulaz u dijalizu - južna strana
Dužina pogona 2.108 mm
1x Motor s kočnicom
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
1x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Elektromehanička brava
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
2x Tipkalo
1x Ključ brava
Staklo: lamistal 10 mm mutno
8. | Dvokrilna zaokretna vrata | kpl | 1
Ulaz u dijalizu - sjeverna strana
Dvokrilna vrata
2x Pogon sa kliznom rukom
1x Ključ brava
2x Tipkalo
2x Zaštitni senzor za krila
Zaokretna vrata od punog panela ili mutnog stakla
Objekt G - prizemlje ( Citologija, D9 )
9. | Teleskopska automatska vrata | kpl | 1
Ukupni otvor 1.800 x 2.200 mm
Dvokrilna vrata
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
2x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Motor s kočnicom
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
Staklo: lamistal 10 mm
U cijenu uračunati čitač kartica s 20 privjesaka i tipklao za otvaranje vrata ugrađeno u pultu
U cijenu uračunati aluminijski stup i podkonstrukciju u boji vrata kod ugradnje vrata, jer bočni betonski stup nije u ravnini sa zidom
Objekt E - prizemlje ( Patologija )
10. | Ulaz u Odjel Patologije
| Dvokrilna automatska vrata | kpl | 1
Dimenzija svijetlog otvora 1.000 x 2.100 mm
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
2x Kombinirani sigurnosni senzor
1x Digitalni selektor funkcija
1x Elektromehanička brava
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
1x Zvono
Čitač kartica s 40 privjesaka
Bravice za zaključavanje maske
Opšavni lim za prekriti otvor između pogona i zida
Staklo: lamistal 10 mm mutno
Objekt C - 6. kat ( Neurologija )
11. | Staklena stijena sa dvokrilnim vratima | kpl | 1
Dužina pogona 2.200 mm
Dva fiksna krila i nadsvjetlo
Boja maske: po izboru
Sustavu pripadaju:
1x Baterija za otvaranje u nuždi (jedno otvaranje)
Čitač kartica s 3 privjeska
Sva stakla mutna osim nadsvjetla
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomena:
Sav materijal dobavlja ponuditelj i uključen je u ponuđene cijene.