## SPECIFIKACIJU
OPIS PREDMETA NABAVE
SPECIFIKACIJA
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupan iznos FCO KB Dubava u eurima bez PDV-a
1. | Usluga preventivnog održavanje transmisijskog elektronskog mikroskopa JEM 1400 za1 godinu (Preventive maintenance TEM / JEM 1400 / 1 year) | usluga | 1
2. | Filament od lantan-heksaborida, tip M3-LKS 90-15R (FILAMENT LAB6 M3-LKS 90-15R) | kom | 1
3. | Dijamantni nož, ultra 45°, 4,00 mm (Diamond knife, ultra 45° 4,00 mm) | kom | 1
4. | Grijač difuzijske pumpe, 200 V, 600 W, bez vodova (DP HEATER 200V 600W (NO WIRES)) | kom | 2
5. | Žica MM00646, 2 komada (wire MM00646 2pcs) | kom | 2
6. | Rotacijska pumpa AM000476 za skenirajući elektronski mikroskop (Rotary pump AM000476 for SEM) | kom | 1
7. | O-prsten JISB2401 P8 4D (O-ring JISB2401 P8 4D) | kom | 1
8. | O-prsten JISB2401 P 11 4D (O-ring JISB2401 P 11 4D) | kom | 2
9. | O-prsten JISB2401 P 12 4D (O-RING / JISB2401 P 12 4D) | kom | 2
10. | Ulje za difuzijsku pumpu Lion S, 0,1 L (DP Lion S 0,1L) | kom | 2
11. | Otvor / apertura od molibdena, disk 6 x 0,24, 500 µm (Aperture Mo Disc 6*0,24*500 µm) | kom | 2
12. | Element za rotacijsku pumpu OMT 100A (RP element for OMT 100A) | kom | 1
13. | Elektromagnetski ventil A040-4E1-15W, istosmjerna struja 24 V (SOLENOID VALVE A040-4E1-15W DC24V) | kom | 1
14. | Apertura za objektiv, visokotemperaturna, 20, 40, 60, 120 µm (Aperture HC obj 20,40,60, 120 µm) | kom | 1
15. | Apertura 100, 200, 300 (Aperture 100, 200, 300) | kom | 1
16. | Hladnjak vode / tihi tip SH150-3000 (water chiller / SILENT SH150-3000) | kom | 1
17. | Sredstvo protiv algi, SI (Fluid against algae, SI) | kom | 1
18. | Licenca za radnu stanicu Radius 2.4 / Windows 11 (Radius 2.4 desktop license / Windows 11) | kom | 2
19. | Kompresor JUN AIR 6-25, 8 bara, 45 dB, 340 W (Compressor JUN AIR 6-25, 8 bar, 45 dB, 340 W) | kom | 1
20. | Prizma za elektronski mikroskop, prevučena, 100 kV (KEO-PRISM-45X29-COATED-100KV) | kom | 1
21. | Ulje P3, 1 litra (Oil P3, 1L) | LTR | 2
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
M.P.

## List1
sastavljeno 23.05.2025.