## SPECIFIKACIJA
KB DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
______________________________________
Ponuditelj
OPIS PREDMETA NABAVE
TROŠKOVNIK: Usluga održavanja medicinskih uređaja proizvođača GE Healthcare
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupan iznos FCO KB Dubrava u EUR bez PDV-a
1. | Servisno održavanje SPECT CT uređaja GE HealthCare NM CT 850 s Xeleris radnom stanicom | Mjesec | 12
1.1. | Održavanje uređaja prema preporuci proizvođača koje uključuje redovito preventivno održavanje i popravke kvarova. Redovito preventivno održavanje uređaja u skladu s uputama proizvođača. Rezervni dijelovi koji prema ispitnoj listi podliježu redovitoj preventivnom zamijeni. Putni troškovi i vrijeme provedeno na putu do mjesta obavljanja radova. Instaliranje novih, redovnih softverskih inačica sustava. Najam specijalnih alata i pribora potrebni za obavljanje servisa. Rezervni dijelovi koji su potrebni za popravak uređaja. Izdavanje potvrde ovlaštenog servisa o obavljenom servisu, s ocjenom stanja uređaja. Odaziv na ispitivanje kvara na lokaciji korisnika u roku od maksimalno 24 sata od primitka prijave.
1.2. | Opsegom održavanje neće biti obuhvaćene sljedeće usluge: Servisiranje i održavanje sustava za klimatizaciju i kondicioniranje zraka, samostalnih sustava neprekidnih izvora napajanja (UPS), laserskih i suhih filmskih printera, papirnih printera, te laserskih sustava za pozicioniranje pacijenata. Otklanjanje nepravilnosti uzrokovanih instalacijom softvera koji nije preporučen od proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika proizvođača. Otklanjanje nepravilnosti kojih su uzrok zahvati za koje proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača nije dao ovlaštenje, nepažljivo ili nestručno rukovanje, korištenje pribora ili materijala i drugog koje proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača nije preporučio, isporučio ili slično. Otklanjanje nepravilnosti čiji uzrok nije u opremi, kao što su nepravilnosti nastale višom silom (npr. elementarne nepogode, ispadi električne energije, i slično). Isporuka pribora, potrošnog materijala i nosioca podataka kao i dodatne softverske opcije. Radovi koji su potrebni zbog promjene smještaja opreme.
2. | Servisno održavanje denzitometarskog uređaja GE HealthCare iDXA | Mjesec | 12
2.1. | Održavanje uređaja prema preporuci proizvođača koje uključuje redovito preventivno održavanje i popravke kvarova. Redovito preventivno održavanje uređaja u skladu s uputama proizvođača. Rezervni dijelovi koji prema ispitnoj listi podliježu redovitoj preventivnom zamijeni. Putni troškovi i vrijeme provedeno na putu do mjesta obavljanja radova. Instaliranje novih, redovnih softverskih inačica sustava. Najam specijalnih alata i pribora potrebni za obavljanje servisa. Rezervni dijelovi koji su potrebni za popravak uređaja. Izdavanje potvrde ovlaštenog servisa o obavljenom servisu, s ocjenom stanja uređaja. Odaziv na ispitivanje kvara na lokaciji korisnika u roku od maksimalno 24 sata od primitka prijave.
2.2. | Opsegom održavanje neće biti obuhvaćene sljedeće usluge: Servisiranje i održavanje sustava za klimatizaciju i kondicioniranje zraka, samostalnih sustava neprekidnih izvora napajanja (UPS), laserskih i suhih filmskih printera, papirnih printera, te laserskih sustava za pozicioniranje pacijenata. Otklanjanje nepravilnosti uzrokovanih instalacijom softvera koji nije preporučen od proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika proizvođača. Otklanjanje nepravilnosti kojih su uzrok zahvati za koje proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača nije dao ovlaštenje, nepažljivo ili nestručno rukovanje, korištenje pribora ili materijala i drugog koje proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača nije preporučio, isporučio ili slično. Otklanjanje nepravilnosti čiji uzrok nije u opremi, kao što su nepravilnosti nastale višom silom (npr. elementarne nepogode, ispadi električne energije, i slično). Isporuka pribora, potrošnog materijala i nosioca podataka kao i dodatne softverske opcije. Radovi koji su potrebni zbog promjene smještaja opreme.
3. | Servisno održavanje C luk uređaja GE HealthCare ELITE MINIVIEW | Mjesec | 12
3.1.. | Održavanje uređaja prema preporuci proizvođača koje uključuje redovito preventivno održavanje i popravke kvarova. Redovito preventivno održavanje uređaja u skladu s uputama proizvođača. Rezervni dijelovi koji prema ispitnoj listi podliježu redovitoj preventivnom zamijeni. Putni troškovi i vrijeme provedeno na putu do mjesta obavljanja radova. Instaliranje novih, redovnih softverskih inačica sustava. Najam specijalnih alata i pribora potrebni za obavljanje servisa. Rezervni dijelovi koji su potrebni za popravak uređaja. Izdavanje potvrde ovlaštenog servisa o obavljenom servisu, s ocjenom stanja uređaja. Odaziv na ispitivanje kvara na lokaciji korisnika u roku od maksimalno 24 sata od primitka prijave.
3.2. | Opsegom održavanje neće biti obuhvaćene sljedeće usluge: Servisiranje i održavanje sustava za klimatizaciju i kondicioniranje zraka, samostalnih sustava neprekidnih izvora napajanja (UPS), laserskih i suhih filmskih printera, papirnih printera, te laserskih sustava za pozicioniranje pacijenata. Otklanjanje nepravilnosti uzrokovanih instalacijom softvera koji nije preporučen od proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika proizvođača. Otklanjanje nepravilnosti kojih su uzrok zahvati za koje proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača nije dao ovlaštenje, nepažljivo ili nestručno rukovanje, korištenje pribora ili materijala i drugog koje proizvođač uređaja ili ovlašteni zastupnik proizvođača nije preporučio, isporučio ili slično. Otklanjanje nepravilnosti čiji uzrok nije u opremi, kao što su nepravilnosti nastale višom silom (npr. elementarne nepogode, ispadi električne energije, i slično). Isporuka pribora, potrošnog materijala i nosioca podataka kao i dodatne softverske opcije. Radovi koji su potrebni zbog promjene smještaja opreme.
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a:
Iznos PDV-a u EUR:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om: