## cjelokupni predmet nabave
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371 | [14 empty] | ________________________________________
Ponuditelj
Cjelokupni predmet nabave: Nabava epruveta s podtlakom i medicinski potrošni materijal za potrebe laboratorijske dijagnostike
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Tvornički naziv - zaštićeno ime | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Originalno pakiranje | Cijena pakiranja | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=4x10 | 16=5x10 | 17=15+16
EPRUVETE S PODTLAKOM,LUER ADAPTERI ZA EPRUVETE S PODTLAKOM, MIKROEPRUVETE, HOLDERI S LUER ADAPTEROM
1 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za biokemijske pretrage s clot aktivatorom, 13×100 mm, 5-6 ml | kom | 40000 | 40000 | 80000
2 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za biokemijske pretrage, silica aktivator zgrušavanja, 13×75 mm, 5-6 ml | kom | 5000 | 5000 | 10000
3 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za biokemijske pretrage s clot aktivatorom, 13×75 mm, 4-5 ml | kom | 25000 | 25000 | 50000
4 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za biokemijske pretrage s clot aktivatorom, 16×100 mm, 9-10 ml | kom | 160000 | 160000 | 320000
5 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za biokemijske pretrage s gelom i clot aktivatorom, 13×100mm, 5 - 6 ml | kom | 40000 | 40000 | 80000
6 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za biokemijske pretrage s gelom i clot aktivatorom, 16×100mm, 8 - 9 ml | kom | 40000 | 40000 | 80000
7 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za biokemijske pretrage s koagulirajućim agensom na bazi trombina i gelom, za obradu hiperkoagulabilnih uzoraka seruma, 13x100mm, 5 - 6 ml | kom | 10000 | 10000 | 20000
8 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za hematološke pretrage s antikoagulansom K2EDTA ili K3EDTA, 13×75 mm, 3-4 ml | kom | 300000 | 300000 | 600000
9 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za hematološke pretrage s antikoagulansom K2EDTA ili K3EDTA, 13×100 mm, 6 ml | kom | 3500 | 3500 | 7000
10 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za koagulacijske pretrage s antikoagulansom 3,2% citratom (0,109M), s duplom stijenkom, oznakom minimalnog volumena, 13x75 mm, 2,5 - 3mL | kom | 140000 | 140000 | 280000
11 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za određivanje glukoze,sivi čep, antikoagulans natrij fluorid/kalij oksalat, 13x75mm, s vidljivim oznakama volumena 2 - 3ml | kom | 14000 | 14000 | 28000
12 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi s antikoagulansom Li- heparinom, 16×100mm, 9-10 ml | kom | 15000 | 15000 | 30000
13 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi, za biokemijske pretrage s aditivom Litij-heparinom i inertnim mehaničkim separatorom 13x100mm, 3-6 ml (za brzu separaciju plazme) | kom | 2500 | 2500 | 5000
14 | Epruveta plastična s podtlakom za vađenje krvi s antikoagulansom Li- heparinom, 13x75mm, 4 -5ml | kom | 50000 | 50000 | 100000
15 | Epruvete s podtlakom namijenjene određivanju elemenata u tragovima, serumska s aktivatorom zgrušavanja 13x100 mm, 5 - 6 Ml | kom | 1000 | 1000 | 2000
16 | Adapter Luer za kanilu za epruvete s podtlakom | kom | 130000 | 130000 | 260000
17 | Držač za iglu za vađenje krvi u epruvete s podtlakom - jednokratni | kom | 5000 | 5000 | 10000
18 | Mikroepruveta za kapilarno vađenje krvi, antikoagulansom K2EDTA, širokim grlom i integriranim lijevkom, 500 µl, s oznakama nivoa napunjenosti na 250 i 500 µl | kom | 300 | 300 | 600
19 | Traka za stezanje ruku kod vađenja krvi sa sigurnosnom kopčom i dodatnim mehanizmom za otpuštanje trake tijekom venepunkcije | kom | 100 | 100 | 200
20 | Traka za stezanje ruku kod vađenja krvi - jednokratna | kom | 100 | 100 | 200
SUSTAVI ZA UZIMANJE I EPRUVETE ZA ANALIZIRAJNJE UZORAKA URINA
21 | Obojeni kontejner za skupljanje 24-satnog urina od tvrde plastike sa širokim grlom i integriranim nastavkom, kompatibilan sa urinskim epruvetama | kom | 5000 | 5000 | 10000
22 | Čaša za urin PP zapremnine 100-120 ml sa poklopcem na navoj | kom | 1000 | 1000 | 2000
23 | Čaša za urin PP zapremnine 100-120 ml sa poklopcem na navoj i integriranim nastavkom za transfer urina u urinske epruvete s vakuumom | kom | 75000 | 75000 | 150000
24 | Epruveta s po tlakom, plastične za urin, bez aditiva od 10-11 ml, dimenzija 16x100 mm, zaobljeno dno | kom | 50000 | 50000 | 100000
25 | Epruveta s podtlakom, plastične za urin, bez aditiva od 10-11 ml, dimenzija 16x100 mm, konusno dno | kom | 25000 | 25000 | 50000
IGLE, SUSTAVI ZA UZIMANJE KRVI S LEPTIRIĆEM
26 | Igla za vakumsko vađenje krvi s integriranim sigurnosnim okvirom na igli za zaštitu od uboda, aktivacija s jednom rukom, 21G, promjer: 0,8 mm | kom | 250000 | 250000 | 500000
27 | Igla za vakumsko vađenje krvi s integriranim sigurnosnim okvirom na igli za zaštitu od uboda,aktivacija s jednom rukom, 21G, promjer: 0,7 mm | kom | 2000 | 2000 | 4000
28 | Baby set za vađenje krvi u epruvete s podtlakom sa sigurnosnom obostranom zaštitom igle nakon aktivacije, s leptirićima i luer adapterom 21G | kom | 100 | 100 | 200
29 | Baby set za vađenje krvi u epruvete s podtlakom sa sigurnosnom obostranom zaštitom igle nakon aktivacije, s leptirićima i luer adapterom 23G | kom | 100 | 100 | 200
30 | Baby sistem s leptirićem, sigurnosni s automatskim uvlačenjem dok je igla još u veni, igla 0,6 mm 23G, ultra tanki zid igle, igla brušena s 3-5 bridova za pacijente s vrlo osjetljvim venama i manje bolnosti tijekom uboda | kom | 1000 | 1000 | 2000
31 | Baby sistem s leptirićem, sigurnosni s automatskim uvlačenjem dok je igla još u veni, igla 0,8 mm 21G, ultra tanki zid igle, igla brušena s 3-5 bridova za pacijente s vrlo osjetljvim venama i manje bolnosti tijekom uboda | kom | 500 | 500 | 1000
32 | Lanceta aktivirana kontaktom za kapilarna vađenja krvi, s nožićem, dubina uboda 2 mm za 500 µl krvi ( dokaz katalog proizvođača) | kom | 200 | 200 | 400
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 brojkama bez PDV-a: procjena 373 000,00
Ukupan iznos PDV-a:
Ukupno za grupu predmeta nabave 1 brojkama s PDV-om:
NAPOMENA:
1. | Ponuditelj je dužan priložiti CE i IVD certifikate
2. | Ponuditelj treba priložiti pismo autorizacije o postojanju ovlaštenog servisa.
3. | Sustav za uzimanje uzoraka krvi sačinjen od igle ili baby-set, nosača i epruveta s podtlakom mora biti integrirani kompatibilni sustav istog dobavljača za koji dobavljač mora predočiti potvrdu o kompatibilnosti. Nepotvrđene kombinacije sastavnica različitih dobavljača nisu dozvoljene. Prema preporuci Simundic AM, Bölenius K, Cadamuro J, Church S, Cornes MP, van Dongen-Lases EC et al. Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE), of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) and Latin American Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE-LATAM) of the Latin America Confederation of Clinical Biochemistry (COLABIOCLI). Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling. Clin Chem Lab Med 2018;56(12):2015-38, 10.1515/cclm-2018-0602. (Vrijedi za sve stavke za uzimanje uzoraka krvi). Navedeno je potrebno kako bi se održala optimalna razina efikasnosti i izbjegle potencijalne predanalitičke pogrešake (iskakanje epruveta ili igle iz držača, ulazak gume u epruvete i sl.) Dokaz: Izjava proizvođača
4. | Ponuditelj je dužan osigurati edukaciju svih korisnika o ispravnom korištenju sustava za uzimanje uzoraka krvi, a svakako prema preporuci Simundic AM, Bölenius K, Cadamuro J, Church S, Cornes MP, van Dongen-Lases EC et al. Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE), of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) and Latin American Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE-LATAM) of the Latin America Confederation of Clinical Biochemistry (COLABIOCLI). Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venous blood sampling. Clin Chem Lab Med 2018;56(12):2015-38, 10.1515/cclm-2018-0602. Ponuditelj je dužan provoditi periodičnu procjenu predanalitičkih procesa na bolničkim odjelima (od uzorkovanja i transporta u laboratorij) te predočiti dokaz o provedenoj edukaciji u barem 5 sveučilišnih bolnice u RH ili EU u zadnjih 5 godina.
5. | Ponuditelj mora osigurati barem 40 komada od svake stavke za ispitivanje i analitičku verifikaciju prema CLSI GP 34-A.
6. | Ponuditelj treba o svom trošku osigurati provođenje vanjske kontrole neovisnog međunarodnog provoditelja (akreditiranog prema normi ISO 17043) za predanalitičku fazu barem jedanput godišnje, a sukladno zahtjevima norme HE EN ISO 15189:2022 i priložiti ovlaštenje za provođenje iste.
7. | Prilikom prijave ponuditelj je dužan dostaviti uzorke (najmanje jedinično pakiranje) svih traženih proizvoda, a sve tražene karakteristike će biti ispitane rijekom rutinskog vađenja krvi i prilikom izrade analiza u laboratoriju.
8. | Sve epruvete moraju biti sukladne s puštanjem na DxA 5000 liniju (Beckman Coulter) što znači da ne smiju biti staklene i da dimenzije pojedinih dijelova epruvete moraju zadovoljavati: Visina čepa epruvete: 13,8 - 24,4 mm; Širina čepa epruvete: 14,9 - 18,5 mm; Širina epruvete: 12 - 16 mm;Duljina od dna epruvete do dna čepa zatvorene epruvete: minimalno 56 mm; Visina epruvete bez čepa: 65 - 100,6 mm; Ukupna visina epruvete sa čepom: maksimalno 108,5 mm. Dokaz: izjava proizvođača.
9. | Napomene o čepovima epruveta: čepovi ne smiju imati unutarnje navoje zbog povećane mogućnosti kontaminacije uzorka i djelatnika; dizajn čepa mora minimizirati prskanje aerosola prilikom zatvaranja i otvaranja epruvete; dizajn čepa mora osiguravati da ne dolazi do zaglavljivanja rukavice između čepa i epruvete.; čep mora biti premazan slojem koji osigurava da se stanice ne lijepe na stjenke epruvete.
10. | stavka 9: epruveta mora biti kompatibilna s uređajem za mjerenje brzine sedimentacije krvi Diesse Vesmatic 5 i Qube 30 touch za što je potrebno priložiti dokaz u vidu izjave proizođača.
11. | stavka 10: minimalni stupac zraka (od razine krvi do čepa maksimalno 1,5 cm)
12. | stavka 13 ponuditelj je dužan dostaviti dokaz u vidu ispitivanja ili publikacije da je mehanički separator inertan.
Sustavi za uzimanje uzoraka urina (Stavke 21-25)
1. | Sustav za uzimanje uzoraka urina sačinjen od epruvete i čašice ili epruvete i plastičnog spremnika za 24-satni urin mora biti integrirani kompatibilni sustav istog dobavljača za koji dobavljač mora predočiti potvrdu o kompatibilnost, nepotvrđene kombinacije sastavnica različitih dobavljača nisu dozvoljene. Dokaz:izjava proizvođača.
2. | Epruveta i spremnik mora imati naljepnicu na kojoj se mogu napisati sljedeći podaci: prezime, ime i datum rođenja osobe kojoj se uzima uzorak, datum uzorkovanja, potpis (paraf) osobe koja je uzela uzorak ili jednakovrijedno (vrijedi za stavku 1 napomene sustava za uzimanje uzoraka urina)