## List1
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
MEDICNSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRANSFUZIOLOGIJU
ZA MATIČNE STANICE
Redni broj | GRUPA 3 POTROŠNI MATERIJAL ZA MATIČNE STANICE 3 | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina
1. | Vrećica za zamrzavanje i pohranu krvotvornih matičnih stanica u tekućem dušiku s pridruženom zaštitnom vrećicom za sprječavanje križne kontaminacije, izrađene od etil vinil acetata, zapremnine od 750 ml +/- 5% za pohranu transplantata volumena 80-190 ml, sterilna, pojedinačno zapakirana, pakiranje 12-24 komada | kom | 240
1.1. | Osiguravanje kvalite proizvodnje primjenom međunarodno priznatog sustava upravljanja kvalitetom (ISO 13485:2000 ili slično); certifikat CE za medicinske proizvode
1.2. | Svaka vrečica s pripadajućom ovojnom vrečicom mora biti pojedinačno zapakirana i sterilizirana
1.3. | Mogućnost dezinficiranja vanskog pakiranja
1.4. | Vrečica i ovojna vrečica izrađene od etil vinil acetata
1.5. | Vrečice bez spojeva (bešavne)
1.6. | Vrečice moraju sadržavati džepić za etiketu i imati utisnuti broj serije
1.7. | Vrečice moraju imati duge cijevi izrađene od etil vinil acetata koje trebaju biti opremljene luer konektorima, stezaljkama s valjkom te injekcijskim otvorima, zapečaćenih navojnim zaštitnim poklopcima
1.8. | Cijevi i injekcijski otvori moraju biti otporni na DMSO
1.9. | Vrečice moraju odgovarati postojećem sustavu pohrane
UKUPNO ZA GRUPU BEZ PDV-a: 9.000,00 €
IZNOS PDV-a:
UKUPNO ZA GRUPU SA PDV-om: