## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Nabava laserskih pisača za mikroskopska stakla i pisača za parafinske bokove za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju - Grupa 1
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Laserski pisač za mikroskopska stakla s dva držača praznih stakala | kom | 1
1.1. | Maksimalne vanjske dimenzije (š x d x v) 380 mm x 370 mm x 520 mm
1.2. | Masa (sa svim dodatcima) ne veća od 40 kg, a ne manja od 30 kg
1.3. | Beskontaktni laserski ispis minimalne rezolucije 2500 dpi
1.4. | Kompatibilan za laserki ispis na predmetna mikroskopska stakla svih proizvođača (dimenzije 25 x 75 mm, a debljine 1-1,2 mm)
1.5. | Brzina ispisa jednog stakla ne sporija od 4 sekunde
1.6. | Alfanumerički sadržaj ispisa: "peteroznamenkasti broj biposije - dvoznamenkasti broj uzorka - dvoznamenkasti broj kazete" odnosno tri kolone razdvojene crticom
1.7. | Sadržaj ispisa u QR kodu na staklo sadrži vrijednosti iz alfanumeričkog sadržaja ispisa navede pod točkom 1.6.
1.8. | Stalni sadržaj tekstualnog ispisa na staklo: "KBD 2026" odnosno godina u kojoj se ispis vrši
1.9. | Mogućnost unosa podataka za ispis preko USB-a
1.10. | Mogućnost povezivanja s postojećim LIS-sustavom
1.11. | Mogućnost online i offline rada te mogućnost izdvajanja tzv. omiljenih predložaka za ispis
1.12. | Posuda za otpadno razbijeno staklo
1.13. | Zaslon minimalne veličine 8" koji je moguće rotirati i na kojem je moguć rad s medicinskim rukavicama
1.14. | Bežična tipkovnica, miš i barkod skener
1.15. | Otpornost ispisa na trenje i abraziju te kemikalije (ksilen, alkohol i vrući parafin)
1.16. | Filter za uklanjanje prašine s minimalno 3 sloja
1.17. | Minimalni kapacitet držača za prazna mikroskopska stakla: 2x 75 stakala (uz pisač priložena minimalno dva metalna držača)
1.18. | Minimalni kapacitet držača za ispisana mikroskopska stakla: 200 stakala
1.19. | Način izlaska ispisanih stakala: na samostojećim stupcima koji su razdvojeni ovisno o zadanom zadatku, bez ispadanja, prvo ispisano staklo na vrhu; ispisane oznake na staklu okrenute prema korisniku
1.20. | Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
2. | Laserski pisač za mikroskopska stakla s jednim držačem praznih stakala | kom | 1
2.1. | Maksimalne vanjske dimenzije (š x d x v) 200 mm x 470 mm x 400 mm
2.2. | Masa ne veća od 25 kg
2.3. | Beskontaktni laserski ispis minimalne rezolucije 2500 dpi
2.4. | Kompatibilan za laserki ispis na predmetna mikroskopska stakla svih proizvođača (dimenzije 25 x 75 mm, a debljine 1-1,2 mm)
2.5. | Brzina ispisa jednog stakla ne sporija od 3 sekunde
2.6. | Alfanumerički sadržaj ispisa: "peteroznamenkasti broj biposije - dvoznamenkasti broj uzorka - dvoznamenkasti broj kazete" odnosno tri kolone razdvojene crticom
2.7. | Vrijednost svake kolone opisane pod točkom 2.6. može se povećati ili smanjiti za jedan pomoću posebnih ikona
2.8. | Sadržaj ispisa u QR kodu na staklo sadrži vrijednosti iz alfanumeričkog sadržaja ispisa navede pod točkom 2.6.
2.9. | Stalni sadržaj tekstualnog ispisa na staklo: "KBD 2026" odnosno godina u kojoj se ispis vrši
2.10. | Mogućnost povezivanja s postojećim LIS-sustavom
2.11. | Mogućnost online i offline rada
2.12. | Sučelja: Ethernet, Wi-Fi i USB
2.13. | Zaslon minimalne veličine 7" na kojem je moguć rad s medicinskim rukavicama
2.14. | Bežična tipkovnica, miš i barkod skener
2.15. | Otpornost ispisa na trenje i abraziju te kemikalije (ksilen, alkohol i vrući parafin)
2.16. | Filter za uklanjanje prašine s minimalno 4 sloja te mogućnost izmjene filtera od starne korisnika
2.17. | Minimalni kapacitet držača za prazna mikroskopska stakla: 1x 150 stakala (uz pisač priložena minimalno dva metalna držača)
2.18. | Minimalni kapacitet držača za ispisana mikroskopska stakla: 25 stakala (uz dodatni prihvatni nastavak za minimalno 50 stakala)
2.19. | Način izlaska ispisanih stakala: klizno, bez ispadanja, prvo ispisano staklo na vrhu; ispisane oznake na staklu okrenute prema korisniku
2.20. | Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava, instalacija, podešavanje sučelja i edukacija djelatnika uključeni u cijenu.