## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Nabava laserskih pisača za mikroskopska stakla i pisača za parafinske bokove za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju - Grupa 2
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Laserski pisač za kazete za parafinske blokove sa šest držača praznih kazeta | kom | 1
1.1. | Maksimalne vanjske dimenzije (š x d x v) 380 mm x 420 mm x 480 mm
1.2. | Masa ne veća od 15 kg
1.3. | Beskontaktni laserski ispis minimalne rezolucije 2500 dpi
1.4. | Kompatibilan za laserki ispis na plastične kazete s poklopcem i bez poklopca svih proizvođača te na okvire plastičnih kazeta sustava Tissue-Tek Paraform
1.5. | Brzina ispisa jedne kazete ne sporija od 4 sekunde
1.6. | Alfanumerički sadržaj ispisa: "peteroznamenkasti broj biposije - dvoznamenkasti broj uzorka - dvoznamenkasti broj kazete" odnosno tri kolone razdvojene crticom
1.7. | Vrijednost svake kolone opisane pod točkom 1.6. može se povećati ili smanjiti za jedan pomoću posebnih ikona
1.8. | Sadržaj ispisa u QR kodu na kazetu sadrži vrijednosti iz alfanumeričkog sadržaja ispisa navede pod točkom 1.6.
1.9. | Stalni sadržaj tekstualnog ispisa na kezetu: "KBD 2026" odnosno godina u kojoj se ispis vrši
1.10. | Mogućnost povezivanja s postojećim LIS-sustavom
1.11. | Mogućnost online i offline rada
1.12. | Sučelja: Ethernet, Wi-Fi i USB
1.13. | Zaslon minimalne veličine 10" na kojem je moguć rad s medicinskim rukavicama
1.14. | Bežična tipkovnica, miš i barkod skener
1.15. | Automatska klizna ladica kapaciteta minimalno 120 kazeta (dvije ladice priložene uz printer)
1.16. | Filter za uklanjanje prašine s minimalno 4 sloja te mogućnost izmjene filtera od starne korisnika
1.17. | Minimalni kapacitet držača za kazete: 6x 75 kazeta
1.18. | Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
2. | Laserski pisač za kazete za parafinske blokove s jednim držačem praznih kazeta | kom | 1
2.1. | Maksimalne vanjske dimenzije (š x d x v) 220 mm x 420 mm x 400 mm
2.2. | Masa ne veća od 15 kg
2.3. | Beskontaktni laserski ispis minimalne rezolucije 2500 dpi
2.4. | Kompatibilan za laserki ispis na plastične kazete s poklopcem i bez poklopca svih proizvođača te na okvire plastičnih kazeta sustava Tissue-Tek Paraform
2.5. | Brzina ispisa jedne kazete ne sporija od 3 sekunde
2.6. | Alfanumerički sadržaj ispisa: "peteroznamenkasti broj biposije - dvoznamenkasti broj uzorka - dvoznamenkasti broj kazete" odnosno tri kolone razdvojene crticom
2.7. | Vrijednost svake kolone opisane pod točkom 1.6. može se povećati ili smanjiti za jedan pomoću posebnih ikona
2.8. | Sadržaj ispisa u QR kodu na kazetu sadrži vrijednosti iz alfanumeričkog sadržaja ispisa navede pod točkom 2.6.
2.9. | Stalni sadržaj tekstualnog ispisa na kezetu: "KBD 2026" odnosno godina u kojoj se ispis vrši
2.10. | Mogućnost povezivanja s postojećim LIS-sustavom
2.11. | Mogućnost online i offline rada
2.12. | Sučelja: Ethernet, Wi-Fi i USB
2.13. | Zaslon minimalne veličine 7" na kojem je moguć rad s medicinskim rukavicama
2.14. | Bežična tipkovnica, miš i barkod skener
2.15. | Pojedinačni izlaz kazeta; priložen nastavak za klizni izlazak kazeta
2.16. | Filter za uklanjanje prašine s minimalno 4 sloja te mogućnost izmjene filtera od starne korisnika
2.17. | Minimalni kapacitet držača za kazete: 1x 75 kazeta
2.18. | Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava, instalacija, podešavanje sučelja i edukacija djelatnika uključeni u cijenu.