## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Potrošni materijal za laserski pisač mikroskopskih stakala za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Jednogodišnji najam jednog laserskog pisača za stakla s uključenim filterima | kom | 1
2. | Jednogodišnji najam jednog motoriziranog kliznog mikrotoma | kom | 1
3. | Predmetna mikroskopska stakla dimenzija 25x75x1-1,2 mm,brušeni dio plave boje | kom | 20160
4. | Predmetna mikroskopska stakla dimenzija 25x75x1-1,2 mm,brušeni dio žute boje | kom | 10080
5. | Predmetna mikroskopska stakla dimenzija 25x75x1-1,2 mm,brušeni dio bijele boje | kom | 28800
6. | Predmetna mikroskopska stakla dimenzija 25x75x1-1,2 mm,brušeni dio zelene boje | kom | 20160
7. | Predmetna mikroskopska stakla dimenzija 25x75x1-1,2 mm,brušeni dio roze boje | kom | 20160
8. | Predmetna mikroskopska stakla dimenzija 25x75x1-1,2 mm, nabijena (poboljšane adhezivnosti) | kom | 5760
9. | Parafin za infiltraciju tkiva, temperatura taljenja 55°C ili više | kg | 10
10. | Niskoprofilne britvice za mikrotome i kriostate | kom | 200
11. | Set za izradu minimalno 5 litara eozina | set | 1
12. | Set od minimalno 5 različitih boja za tkivo od kojih svaka ima minimalno 50 ml | set | 3
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava, instalacija, podešavanje sučelja i edukacija djelatnika uključeni u cijenu.
2. Pisač naveden u stavki Troškovnika pod rednim brojem 1 treba imati mogućnost ispisa panela tj. pomoću jedne naredbe ispis do 9 stakala s minimalno 3 različite dodatne tekstualne oznake.
3. Pisač naveden u stavki Troškovnika pod rednim brojem 1 treba imati sljedeći alfanumerički sadržaj ispisa: "peteroznamenkasti broj biposije - dvoznamenkasti broj uzorka - dvoznamenkasti broj kazete" odnosno tri kolone razdvojene crticom.
4. Tijekom trajanja razdoblja najma, Ponuditelj snosi trošak servisa za stavke Troškovnika navedene pod rednim brojem 1 i 2.