## GRUPA
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
TROŠKOVNIK - GRUPA
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Godišnja količina | Proizvođač i zemlja porijekla | Tvornički naziv proizvoda | Kataloška oznaka proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno ( bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno ( s PDV-om)
OTOPINE ZA STROJNO PRANJE I DEZINFEKCIJU MEDICINSKIH INSTRUMENATA I MEDICINSKOG PRIBORA U PERILICAMA / DEZINFEKTORIMA WD 290IQ I WD390-3
1 | Otopina za strojno pranje medicinskih instrumenata i pribora, blago lužnata, sadrži surfaktant i enzime kojima se razgrađuju biološki ostaci na medicinskim instrumentima Namijenjen pranju kirurških instrumenata, instrumenata za MIK, fleksibilnih i rigidnih endoskopa, opreme za anesteziju i kontejnera. PH 10.5, sadrži surfaktant i enzime kojima se razgrađuju biološki ostaci na kirurškim instrumentima, bez fosfata i silikata Proizvod testiran od strane proizvođača perilice-dezinfektora WD 290IQ i WD390-3 tvrtke Belimed i validiran za korištenje na istima dokazuje se izjavom proizvođača perilica – trvtke Belimed. Proizvod registriran prema MDR 2017/745. Pakiranje: spremnici volumena 10, 20 i 200 L (+/-5%). | litra | 3000
2 | Otopina za strojnu dezinfekciju termolabilnih medicinskih instrumenata i druge termolabilne medicinske opreme ; dezinficijens na bazi glutaraldehida Aktivna tvar glutaraldehid Dokazano djelovanje na temperaturi od 55 °C i to: baktericidno (svi vegetativni oblici bakterija uključujući rezistentne sojeve kao MRSA VRE i ESBL), dokazano na E.faecium sukladno normi EN ISO 13727 i EN ISO 14561 fungicidno , dokazano na A. Brasiliensis sukladno normi EN ISO 13624 i EN ISO 14562 levurocidno, na mikobakterije, dokazano na M. terrae sukladno normi EN ISO 14348 i EN ISO 14563 virucidno (uključujući HBV, HCV, papilomaviruse, parvoviruse) sukladno normi EN ISO 14476 ili jednakovrijedne norme Proizvod testiran od strane proizvođača perilice-dezinfektora WD 290IQ i WD390-3 tvrtke Belimed i validiran za korištenje na istima – dokazuje se izjavom proizvođača perilica – trvtke Belimed. Proizvod registriran prema MDR 2017/745. Pakiranje: spremnici 10 litara (+/-5%) | litra | 20
3 | Otopina za ručno i stojno pranje i dezinfekciju medicinskih instrumenata i druge medicinske opreme Otopina za manualno i strojno čišćenje i dezinfekciju neinvazivnih medicinskih instrumenata i opreme. Jednostavno za korištenje, nisko pjenjenje i bez aldehida; izvrsna antimikrobna učinkovitost. Dobra kompatibilnost s materijalima zbog neutralne pH vrijednosti (pH 5-8 - deionizirana voda). Učinkovitost testirana prema EN ISO 15883-7 (2016) ili jednakovrijedno za automatizirano reprocesiranje medicinskih instrumenata i druge medicinske opreme. Proizvod registriran prema MDR 2017/745. Pakiranje: spremnici volumena 10L, 200L (+/-10%) | litra | 500
4 | Otopina za strojnu neutralizaciju Za primjenu na strojevima za pranje i dezinfekciju medicinske opreme, nakon alkalnih sredstava za pranje i/ili dezinfekciju Za prevenciju mrlja na staklenoj opremi i kirurškim instrumentima Aktivna komponenta limunska kiselina pH vrijednost otopine pri 20°C min 3 maks 3,5 Proizvod testiran od strane proizvođača perilice-dezinfektora WD 290IQ i WD390-3 tvrtke Belimed i validiran za korištenje na istima dokazuje se izjavom proizvođača perilica – trvtke Belimed. Najmanje u vrijeme garantnog roka perilica - dezinfektora. Proizvod registriran prema MDR 2017/745. Pakiranje: spremnici od 5 i 10 litara (+/-10%) | litra | 40
5 | Otopina za sušenje Ubrzava sušenje i sprijećava stvaranje mrlja na opremi i instrumentima koji se peru u automatiziranim perilicama-dezinfektorima pH neutralna otopina Sadrži C13-15 alkil etoksilat butoksilat u koncentraciji min 10 maks 15% Biorazgradiv. Proizvod testiran od strane proizvođača perilice-dezinfektora WD 290IQ i WD390-3 tvrtke Belimed i validiran za korištenje na istima dokazuje se izjavom proizvođača perilica – trvtke Belimed. Proizvod registriran prema MDR 2017/745. Pakiranje: spremnici od 10, 20 i 200L (+/-5%) | litra | 750
6 | Otopina za strojnu dezinfekciju termolabilnih medicinskih instrumenata i druge termolabilne medicinske opreme; dezinficijens na bazi peroctene kiseline Snažan koncentrat dezinfekcijskog sredstva visoke razine na bazi peroctene kiseline pogodan za automatizirano i ručno pranje endoskopa (AER) kao i za kirurške instrumente i temperaturno osjetljive medicinske uređaje za višekratnu upotrebu. Dokazano djelovanje na temperaturi od 35 °C i to: baktericidno, sukladno normi EN ISO 13727 i EN ISO 14561 fungicidno, sukladno normi EN ISO 13624 i EN ISO 14562 mikobaktericidno, sukladno normi EN ISO 14348 i EN ISO 14563 virucidno, sukladno normi EN ISO 14476 sporicidno sukladno normi EN ISO 17126, EN ISO 13704, EN ISO 14347 ili jednakovrijedne norme Ne sadrži aldehide i formaldehid. Proizvod testiran od strane proizvođača perilice-dezinfektora WD 290IQ i WD390-3 tvrtke Belimed i validiran za korištenje na istima – dokazuje se izjavom proizvođača perilica – trvtke Belimed. Proizvod registriran prema MDR 2017/745. Pakiranje: spremnici 5 litara (+/-5%) | litra | 20
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA BEZ PDV-a:
PDV-e
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE BROJKAMA S PDV-om: