## List1
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6 | [6 empty] | ________________________________________
10000 Zagreb | [6 empty] | PONUDITELJ
TROŠKOVNIK - Uređaj za izolaciju nukleinskih kiselina
Br. | Tehničke specifikacije uređaja za izolaciju nukleinskih kiselina | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupan iznos bez PDV-a (količina x jedinična cijena) | Stopa PDV-a (%) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/ proizvoda | Kataloški broj | Potvrda tehničkog opisa DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1. | Uređaj za automatiziranu izolaciju nukleinskih kiselina | kom | 1
1.1. | Uređaj za izdvajanje nukleinskih kiselina DNA/RNA metodom magnetskih čestica
1.2. | Princip rada: Prijenos magnetnih čestica bez prijenosa tekućine čime se smanjuje kontaminacija među uzorcima (nema kapanja i začepljenja nastavaka)
1.3. | Izolacija iz raznih tipova uzoraka (tkivo, tjelesne tekućine, stanice...)
1.4. | Broj uzoraka: 1-16; Reagensi pakirani u pojedinačne nosače što omogućava podešavanje broja uzoraka po izolaciji s obzirom na potrebe korisnika.
1.5. | Vrijeme izolacije: 30-70 min ovisno o protokolu
1.6. | Dimenzije uređaja: maksimalno 330,2(Š)x345,2(D)x299,7(V) mm uz postavljanje na radni stol
1.7. | Težina uređaja: maksimalno 11,5 kg
1.8. | Potrebe el.energije: 100–240VAC,50/60Hz, 2,5A
1.9. | Sučelje: Tablet računalo (PC) sa zaslonom na dodir i instaliranim software-om uređaja.
1.10. | Automatiziran rad i dekontaminacija instrumenta (UV lampa). UV tretman moguće je pokrenuti na zahtjev ili programirati automatsko paljenje po pokretanju software-a ili nakon svake izolacije. Moguće odrediti vrijeme trajanja UV tretmana
1.11. | Protokoli za rad unaprijed programirani u software-u instrumenta
1.12. | Zvučni signal po završetku izolacije ili u slučaju greške tijekom izolacije s mogućnosti slanja e-mail obavijesti o istom
1.13. | Provjera rada instrumenta dostupna preko "Self-test" opcije na zahtjev ili automatski po pokretanju instrumenta
1.14. | Software uređaja pohranjuje niz podataka o upotrebi instrumenta za potrebe audit izvješća
1.15. | Administratori upravljaju postavkama za praćenje uzoraka, određuju duljinu trajanja postupka dekontaminacije (UV lampa), upravljaju instaliranim metodama, postavljaju ime instrumenta i drugo
1.16. | Mogućnost korištenja barkod čitača za praćenje uzoraka i reagensa
1.17. | Jednostavno čišćenje i održavanje instrumenta, s 70% etanolom
1.18. | Mogućnost nadogradnje kompatibilnim instrumentom za predpripremu uzoraka
UKUPNO BEZ PDV-A: | UKUPNO BEZ PDV-A: | UKUPNO BEZ PDV-A: | UKUPNO BEZ PDV-A:
PDV: | PDV: | PDV: | PDV:
UKUPNO S PDV-OM: | UKUPNO S PDV-OM: | UKUPNO S PDV-OM: | UKUPNO S PDV-OM: