## List1 (2)
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
UGRADBENI MATERIJAL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
Implantati za hibridnu rekonstrukciju dojke
1 | Implantat okrugle baze, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100 % napunjen viskoelasticnim gelom koji se kreće zajedno sa ženinom dojkom, koji je kemijski povezan sa ovojnicom i cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom | 110 | 110 | 220
2 | Probni implantat za potvrdu veličine prilikom rekonstrukciju dojke. Odgovara veličinama i obliku implantata za ugradnju | kom | 10 | 10 | 20
3 | Ekspander za dojku, s integriranim radiofrekventnim portom kojem se pristupa s pomoću radiofrekventnog čitača. Na stražnjoj strani nalaze se dva fiksacijska patch-a. Rendgenski vidljiva oznaka kao indikator rotacije. Kompatibilan sa magnetskom rezonancijom | kom | 40 | 40 | 80
4 | Implantat okrugle baze, površina glatka prema ISO specifikaciji, 100 % napunjen viskoelasticnim gelom koji se kreće zajedno sa ženinom dojkom, koji je kemijski povezan sa ovojnicom i cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata. Nova konfiguracija ovojnice izrađene od supersilikona i visokoelastičnog gela poboljšava elastičnost implantata i povećava sposobnost prilagodbe implantata. | kom | 21 | 22 | 43
Ukupno brojkama bez PDV-a
Ukupno brojkama s PDV-om

## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
UGRADBENI MATERIJAL ZA PLASTIČNU KIRURGIJU
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
Implantati za hibridnu rekonstrukciju dojke
1 | Implantat okrugle baze, povrsina glatka prema ISO specifikaciji, 100 % napunjen viskoelasticnim gelom koji se kreće zajedno sa ženinom dojkom, koji je kemijski povezan sa ovojnicom i cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata | kom | 110 | 110 | 220 |  |  | 557.44 |  |  | 61318.4 | 61318.4 | 122636.8
2 | Probni implantat za potvrdu veličine prilikom rekonstrukciju dojke. Odgovara veličinama i obliku implantata za ugradnju | kom | 10 | 10 | 20 |  |  | 199.08 |  |  | 1990.8 | 1990.8 | 3981.6
3 | Ekspander za dojku, s integriranim radiofrekventnim portom kojem se pristupa s pomoću radiofrekventnog čitača. Na stražnjoj strani nalaze se dva fiksacijska patch-a. Rendgenski vidljiva oznaka kao indikator rotacije. Kompatibilan sa magnetskom rezonancijom | kom | 40 | 40 | 80 |  |  | 656.98 |  |  | 26279.2 | 26279.2 | 52558.4
4 | Implantat okrugle baze, površina glatka prema ISO specifikaciji, 100 % napunjen viskoelasticnim gelom koji se kreće zajedno sa ženinom dojkom, koji je kemijski povezan sa ovojnicom i cini jedinstvenu strukturu, difuzna barijera plave boje sa svojstvom kontrole postojanosti implantata. Nova konfiguracija ovojnice izrađene od supersilikona i visokoelastičnog gela poboljšava elastičnost implantata i povećava sposobnost prilagodbe implantata. | kom | 40 | 40 | 80 |  |  | 600 |  |  | 24000 | 24000 | 48000
| Ukupno brojkama bez PDV-a | [11 empty] | 227176.8
Ukupno brojkama s PDV-om