## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb | [6 empty] | ______________________________
MB 03799913, OIB 32206148371 | [6 empty] | (Ponuditelj)
Nabava reagensa i potrošnog materijala za genotipizaciju mutacija u genu DPYD za potrebe Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4x7
Reagensi i potrošni materijal za detekciju mutacija u DPYD genu
1 | Set reagensa za detekciju minimalno 5 klinički značajnih varijanti u genu DPYD: c.1679T>G, c.1905+1G>A, c.2846A>T, c.1236G>A, c.2194G>A; iz DNA izolirane iz krvi ili brisa bukalne sluznice. Treba uključivati heterozigotnu i homozigotnu pozitivnu kontrolu. Mora imati CE IVD oznaku. | test | 600
2 | 96-well PCR ploče bez ruba (non-skirted), rezive u željenu konfiguraciju. Izrađene od prozirnog polipropilena s ultra-tankim stijenkama jažica za optimalan prijenos topline tijekom PCR reakcije. Ploče moraju imati odrezani kut A12 te biti bez RNaze, DNaze, DNA, pirogena i PCR inhibitora. | pak | 2
3 | Samoljepljiva optički prozirna folija za brtvljenje PCR i qPCR ploča, izrađena od poliolefinskog filma niske adhezivnosti pri rukovanju. Mora biti kompatibilna s polipropilenskim pločama iz Stavke 2 te pogodna za rad u temperaturnom rasponu od -70 °C do 110 °C. Bez RNaze, DNaze, DNA i endotoksina. | pak | 2
4 | Polipropilenska kutija za pohranu uzoraka kapaciteta 50 mjesta s fiksnim pregradama 5 × 10 za epruvete do 10 mm promjera, uključujući 0,5 mL mikrocentrifugne epruvete. Mora biti prikladna za autoklaviranje te za rad u temperaturnom rasponu od -90 °C do 121 °C. | pak | 10
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a | [8 empty] | 0
Iznos PDV-a | [8 empty] | 0
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om | [8 empty] | 0
NAPOMENE NARUČITELJA:
1. Stavke 1, 2 i 3 moraju biti kompatibilne s uređajima Agilent AriaMx i/ili Penta Base Base Typer 96.
2. Ponuditelj mora u dogovoru s naručiteljem osigurati lager svih setova reagensa i potrošnog materijala prema godišnjim količinama navedenima u troškovniku.
3. Ponuditelj mora osigurati informacije o setovima reagensa na hrvatskome jeziku.