## TROŠKOVNIK
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6 | [9 empty] | ______________________________________
10000 Zagreb | [9 empty] | Ponuditelj
TROŠKOVNIK - Medicinski potrošni materijal za hemodijalizu-hemoperfuzijski filteri
Redni broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Okvirna količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač/zemlja porijekla | Kataloška oznaka | Pakiranje | Jedinična cijena u eurima (bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12(=4x10)
1. | Adsorber- set za purifikaciju krvi sa mogućnošću uklanjanja molekula u rasponu minimalno 5 kDA do 65 kDA. Mogućnost vezanja na hemodijalizne uređaje. Površina adsorpcije min 35 000 m2. Stupanj hemolize niži od 0,5%. MDR potvrda o sigurnosti za pacijenta i namjeni za uklanjanje citokina. Sterilizirano vodenom parom. | 3: kom; 4: 700
2. | Extenzijska linija | 3: kom; 4: 700
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om: