## TROŠKOVNIK
KB Dubrava | [7 empty] | Biospectra d.o.o.
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb |  |  |  |  | PONUDITELJ
TROŠKOVNIK - Brzi automatizirani RT-PCR testovi za in vitro kvalitativno otkrivanje patogena
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač / Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Broj stranice u katalogu i/ili izvod iz kataloga i/ili prospekt i/ili izvod iz prospekta i/ili proizvođačka specifikacija i/ili fotografija proizvoda | Jedinična cijena | Ukupan iznos u eurima FCO KB Dubrava bez PDV-a (Količina x Jedinična cijena bez PDV-a) | Stopa PDV-a (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(4x9) | 11
1. | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju patogena gastrointestinalnog trakta - Norovirus I (NoV GI), Norovirus II (NoV GII), Rotavirus A (RVA), Enteric Adenovirus (EadV), Sapovirus (SaV), Astrovirus (AstV) iz uzoraka neformirane stolice. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, te pozitivnu i negativnu kontrolu. Vrijeme trajanja analize: do 25 minuta. | test | 24
2 | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju respiratornih patogena - 2019-nCoV(N/ORF1ab gen), Flu A(matrix protein (M) gen), Flu B(nuclear export protein (NEP) gen), RSV (hemagglutinin-neuraminidase (HN) gen) iz uzoraka brisa nazofarinksa i orofarinksa. Sadrži humanu IC. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, te pozitivnu i negativnu kontrolu. Vrijeme trajanja analize: do 15 minuta. | test | 600
3. | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju respiratornih patogena (prošireni panel) - 2019-nCoV, Flu A, Flu B, RSV, Mycoplasma pneumoniae (MP), Adenoviruses (Adv), Rhinoviruses (HRV) iz uzoraka brisa nazofarinksa i orofarinksa. Sadrži humanu IC. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, te pozitivnu i negativnu kontrolu. Vrijeme trajanja analize: do 15 minuta. | test | 24
4. | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju patogena donjeg respiratornog trakta- Haemophilus influenzae (HI), Streptococcus pneumoniae (SP), Staphylococcus aureus (SA), Klebsiella Pneumoniae (KPN), Bordetella pertussis (BP), Pseudomonas aeruginosa (PA), Legionella pneumophila (LP) iz uzoraka sputuma i bronhoalveolarnog lavata. Sadrži humanu IC. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, pozitivnu i negativnu kontrolu, te reagens za pred-pripremu uzoraka sputuma. Vrijeme trajanja analize: do 23 minute. | test | 24
5. | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju vektorski prenosivih bolesti - RNA virusa chikungunya, virusa dengue (razlikovanje serotipova 1, 2, 3 i 4), virusa zika i virusa Zapadnog Nila iz uzoraka seruma i plazme. Sadrži humanu IC. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, te pozitivnu i negativnu kontrolu. Vrijeme trajanja analize: do 25 minuta. | test | 24
6. | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju dvaju ciljnih gena (gen sip, gen cfb) za identifikaciju Streptococcus agalactiae (GBS) iz uzoraka vaginalnog i rektalnog brisa. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, te pozitivnu i negativnu kontrolu. Vrijeme trajanja analize: do 25 minuta. | test | 24
7. | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju DNA bakterije Staphylococcus aureus i meticilin rezistentnih sojeva (MRSA) iz uzoraka nazalnih briseva, briseva uzoraka inficirane kože i mekih tkiva. Sadrži humanu IC. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, te pozitivnu i negativnu kontrolu. Vrijeme trajanja analize: do 19 minuta. | test | 72
8. | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju i diferencijaciji gena rezistencija na karbapeneme blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48, blaOXA-23 i blaIMP DNA iz uzoraka izolata, rektalnih i perirektalnih briseva. Sadrži humanu IC. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, te pozitivnu i negativnu kontrolu. Vrijeme trajanja analize: do 30 minuta. | test | 72
9. | RT-PCR test namijenjen brzom, in vitro kvalitativnom otkrivanju DNA vankomicin-rezistentnih enterokoka (VRE) iz uzoraka rektalnih briseva. Pakiranje sadrži »ready to use« kartuše sa liofiliziranim reagensima stabilnim na sobnoj temperaturi, te pozitivnu i negativnu kontrolu. Vrijeme trajanja analize: do 20 minuta. | test | 72
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a EUR:
Sveukupan iznos u eurima bez PDV-a:
NAPOMENA
Odabrani Ponuditelj mora za vrijeme trajanja ugovora osigurati brzi RT PCR uređaj i ustupiti ga na besplatno korištenje.
Uređaj mora omogućiti automatsku ekstrakciju nukleinskih kiselina i detekciju patogena i interne kontrole u jednom koraku tehnologijom RT-PCR
Minimalne karakteristike traženog uređaja:
kapacitet uređaja: 1 uzorak
4 kanala FAM, JOE, ROX, CY5
ekran na dodir
trajanje analize: od 15min do 30min
ugrađen termalni printer, USB priključak
mogućnost povezivanja bidirektno u LIS
mogućnost upravljanja 8 analizatora jednom konzolom
prosječna brzina grijanja: 50°C do 90°C, ≥10°C/s
prosječna brzina hlađenja 90°C do 50°C, ≥8°C/s
približne dimenzije analizatora 345mm×150mm×403mm (h*w*d),14 kg
približne dimenzije konzole 200cm x 388mm x 214mm (h*w*d), 4,5kg
Odabrani Ponuditelj snosi sve troškove isporuke uređaja,instalacije, validacije, servisa i redovnog održavanja uređaja te educiranja osoblja