## Troskovnik
KB Dubrava |  | __________________________________________
Av. Gojka Šuška 6 |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
TROŠKOVNIK - Uređenje dijela zgrade B i C za potrebe Odjela za onkologiju i radioterapiju i Klinike za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava
Red. br. | Naziv i opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a (EUR) | Stopa PDV-a (%)
1. | Izrada cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije: idejni projekt, glavni projekt sa svim mapama i elaboratima, izvedbeni projekt sa svim shemama i detaljima, projekt izvedenoga stanja, troškovnici, te usluge koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja s izradom plana izvođenja radova Ishođenje svih uvjeta, potvrda, mišljenja, suglasnosti i akata za građenje i za uporabu, uključujući sve izmjene i dopune, upravne pristojbe i naknade, sudjelovanje u tehničkom pregledu te izradu dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za dodano stubište s galerijom ako se pokaže potrebnom | komplet | 1
2. | Zgrada B, 1. kat — istočno krilo (stacionar Klinike za psihijatriju), zapadno krilo (stacionar Odjela za onkologiju i radioterapiju) i središnji potez, uključujući novo evakuacijsko čelično stubište, demontažu pomoćnoga dizala s novom međukatnom konstrukcijom i sanaciju nosive konstrukcije: građevinsko-obrtnički radovi, HVAC, medicinski plinovi, vodovod i odvodnja, elektroinstalacije jake i slabe struje, vatrodojava, bolnička signalizacija, strukturno kabliranje, priprema trasa za tehničku zaštitu, ugrađena nemedicinska oprema | komplet | 1
3. | Zgrada C, prizemlje, sjeverni dio — ambulantno-terapijski dio (dnevna bolnica) Klinike za psihijatriju: građevinsko-obrtnički radovi, HVAC, medicinski plinovi, vodovod i odvodnja, elektroinstalacije jake i slabe struje, vatrodojava, strukturno kabliranje, priprema trasa za tehničku zaštitu, ugrađena nemedicinska oprema | komplet | 1
4. | Ispitivanja, mjerenja, uravnoteženje, atestiranje i puštanje u rad svih sustava sukladno točki 3.7. Opisa predmeta nabave, obuka korisnika, izrada dokazne dokumentacije i uputa za uporabu i održavanje na hrvatskom jeziku | komplet | 1
5. | Usluga projektantskog nadzora tijekom cijeloga razdoblja izvođenja radova, do primopredaje i prihvaćanja završnoga izvješća nadzornoga inženjera. | komplet | 1
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om: