## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Nabava histopatoloških radnih stanica i prateće opreme za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju - Grupa 1:
Histopatološke radne stanice s priborom
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Histopatološke radne stanice | kom | 3
1.1. | Dužina u rasponu od 180 cm do 200 cm
1.2. | Dubina u rasponu od 70 cm do 90 cm
1.3. | Elektrohidraulički podesiva visina radne plohe u minimalnom rasponu od 90 cm do 120 cm
1.4. | Masa (bez dodataka) ne veća od 300 kg
1.5. | LED osvjetljenje radne plohe od minimalno 2000 Lux-a (uz preduvjet da je osigurano minimalno okolišno osvjetljenje od 400 Lux-a)
1.6. | Ventilirana radna ploha za preuzimanje materijala izgrađena od nehrđajućeg čelika s rupicama za bolju ventilaciju i s perivim koritom ispod radne plohe
1.7. | Ventilrana ploha okomita na radnu plohu izgrađena od nehrđajućeg čelika i s rupicama za bolju ventilaciju
1.8. | Sustav ventilacije odnosno odsisa zraka u minimalno dva smjera
1.9. | Magnetska šipka za držanje pribora postavljena okomito na radnu plohu
1.10. | Ugrađen sudoper minimalnih dimenzija (ŠxDxV) 30x30x18 cm
1.11. | Poklopac za sudoper izrađen od nehrđajućeg čelika s minimalno dvije rupe za prste zbog lakog postavljanja i uklanjanja
1.12. | Slavina za sudoper u obliku tuša s crijevom (izvlačiva)
1.13. | Minimalno dva uvlačiva zaslona od stakloplasta (pleksiglasa) paralelna s radnom plohom, a ispod kojih je moguće preuzimanje tkiva
1.14. | Bočni zasloni od stakloplasta (pleksiglasa) ili jednakovrijedanog prozirnog materijala
1.15. | Integriran sustav (slavina) za dovod i dispenziranje formalina s nožnom pedalom za reguliranje dispenziranja
1.16. | Poseban odvod za prikup otpadnog formalina s filterom i alarmom kada je kanister pun
1.17. | Fleksibilno crijevo za odvod formalinskih para minimalne duljine 3 metra i s uključene dvije stege te unutarnjeg promjera 200 mm
1.18. | Ventilator u Ex (vanjskoj) izvedbi
1.19. | Volumen odsisa od minimalno 1300 metara kubnih po satu
1.20. | Fleksibilna crijeva za priključak slavine na toplu i hladnu vodu
1.21. | Crijevo za odvod iz sudopera
1.22. | Napajanje kontrolnog sustava stanice: 230V~ 50/60Hz
1.23. | Napajanje ventilatora u Ex (vanjskoj) izvedbi: 400V~ 50/60Hz
2. | Metalni podložak za histološke boje | kom | 3
3. | Metalna kolica s rupicama na bazi i pladnjem ispod baze u slučaju prelijevanja, a za transport minimalno dva kanistera od minimalno deset litara | kom | 3
4. | Filter za sudoper / korito | kom | 6
5. | Držač za rukavice | kom | 3
6. | Metalno ravnalo minimalne duljine 30 cm | kom | 3
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava, instalacija, podešavanje histopatoloških radnih stanica i ventilatora te edukacija djelatnika uključeni u cijenu.
2. Za dvije histopatološke radne stanice postoje dvije cijevi unutarnjeg promjera 200 mm koje vode na krov, dok je za treću potrebno izvesti krutu cijev istog promjera duljine od oko 15 metara, paralelno s postojećim o trošku Ponuditelja.
3. Naručitelj će osigurati bušenje otvora, izradu opšava na panelu, eventualno postavljanje skele, elektroinstalacijske radove za povezivanje stolova i ventilatora , demontažu i ponovnu montažu dijela spuštenog stropa te zbrinjavanje postojećih cijevi.
4. Ponuditelj je dužan o svom trošku ukloniti i zbrinuti sva pakiranja odnosno ambalažu u kojima će dopremiti histopatološke radne stanice i prateću opremu te ostatke utrošenog potrošnog materijala za montažu.
5. Naručitelj će nakon uspješne instalacije, a prije primopredaje (u roku ne duljem od 10 dana) o svom trošku organizirati funkcionalno ispitivanje histopatoloških radnih stanica koje će obuhvaćati volumetrijsko ispitivanje protoka zraka, ispitivanje čeonih brzina iznad radne površine te vizualizaciju strujanja zraka. zraka.
6. Metodologija po kojem će biti učinjeno ispitivanje: popisati sve tvorničke podatke, izvesti vizualni pregled uređaja s provjerom mikromanometara i vizualne opterećenosti radne plohe, provjeriti dimenziju ventilacijskog kanala preko kojeg je spojen odsis zraka na uređaj te tip i dimenziju regulacijskog elementa za regulaciju protoka zraka, izmjeriti statički tlak u odsisnom ventilacijskom kanalu preko kojeg će se vršiti odsis zraka, izmjeriti volumetrijski protok zraka kroz ventilacijski kanal ili izmjeriti čeone brzine iznad radne plohe, izmjeriti diferncijalne statičke tlakove radne plohe i filtera te ih usporediti s prikazanim tlakovima od instaliranih mjernih mikromanometara, usporediti dobivene rezultate s normiranim i dopuštenim vrijednostima.
7. Kriterij prihvatljivosti neovisnog mjerenja: srednja čeona brzina strujanja zraka od minimalno 0,4 m/s s dozvoljenim odstupanjem -20%.