## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Nabava histopatoloških radnih stanica i prateće opreme za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju - Grupa 2:
Kamere za makroskopsko fotografiranje uzoraka s pratećim programskim rješenjem i opremom
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Kamere za makroskopsko fotografiranje uzoraka s pratećim programskim rješenjem | kom | 3
1.1. | Fotografiranje makroskopskih uzoraka
1.2. | Mogućnost stvaranja bilješki po fotografijama (crte, zaokruživanje, tekst)
1.3. | Mogućnost mjerenja duljine fotografiranog uzorka
1.4. | Mogućnost bilježenja dodatnih informacija u formular
1.5. | Mogućnost objavljivanja slučajeva na zajedničkoj platformi kako bi oni bili vidljivi drugim korisnicima
1.6. | Mogućnost pregleda prethodnih slučajeva
1.7. | Mogućnost integriranja u PACS
1.8. | Povezivanje u LIS
1.9. | Kamera s minimalno 8 megapiksela
1.10. | Minimalno 20x optičko zumiranje
1.11. | Minimalno 20x digitalno zumiranje
1.12. | Portovi na kameri: HDMI, IP, SDI, USB
1.13. | CMOS senzor
1.14. | Optički stabilizator slike
2. | Zaslon za računalo minimalne dijagonale 24 inča | kom | 3
3. | Računalo s instaliranim operativnim sustavom Windows 11 ili jednakovrijedno | kom | 3
3.1. | SSD disk minimalno 512 GB
3.2. | Minimalno jedan RJ-45 port
3.3. | RAM minimalno 16 GB
4. | Miš za računalo | kom | 3
5. | Tipkovnica za računalo | kom | 3
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava, instalacija, podešavanje te edukacija djelatnika uključeni u cijenu.
2. Trošak povezivanja u LIS snosi Ponuditelj.
3. Ponuditelj je o svom trošku dužan osigurati stalke na koje će montirati ponuđenu opremu.
4. Ponuditelj je dužan o svom trošku ukloniti i zbrinuti sva pakiranja odnosno ambalažu u kojima će dopremiti opremu te ostatke utrošenog potrošnog materijala za montažu.