## Sheet1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [7 empty] | ________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [7 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Nabava histopatoloških radnih stanica i prateće opreme za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju - Grupa 3:
Uređaj za predprocesno i postprocesno praćenje uzoraka s pratećim programskim rješenjem i opremom
Red. broj | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta) | Proizvođač i zemlja porijekla, naziv modela uređaja/proizvoda | Kataloška oznaka | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(4x9)
1. | Uređaj za predprocesno i postprocesno praćenje uzoraka s pratećim programskim rješenjem | kom | 1
1.1. | Automatsko praćenje tkivnih kazeta prije i poslije procesiranja
1.2. | Kompatibilan sa svim tipovima košara za tkivne procesore
1.3. | Skeniranje cijele sarže kazeta (košare) u do maksimalno tri sekunde
1.4. | Automatizirano brojanje tkivnih kazeta te uočavanje i označavanje eventualnih duplikata
1.5. | Bilježi tip procesora, raspored procesiranja i vrijeme procesiranja
1.6. | Bilježi korisnika sustava
1.7. | Fotografski dokumentira košare tkivnog procesora u svrhu postizanja sljedljivosti
1.8. | Očitava 2D Datamatrix kod na tkivnim kazetama
1.9. | Pristup korisnika s većom i manjom razinom dozvola (administrator i korisnici)
1.10. | Alati za analiziranje radnog procesa
1.11. | Mogućnost pretraživanja skeniranih uzoraka
1.12. | Mogućnost izrade izvještaja
1.13. | Ugrađen konektor za spajanje na odsisni sustav za odvod formalinskih para
1.14. | Filter s aktivnim ugljenom za zaštitu od formalinskih para
1.15. | Mogućnost prepoznavanja i ručnog unosa pogrešno otisnutog 2D Datamatrix koda
1.16. | Povezivanje s LIS-om putem CSV i HL7 formata
1.17. | Mogućnost povezivanja sa sustavom za arhiviranje parafinskih blokova (uklopljenih tkivnih kazeta)
1.18. | LED indikatori na skeneru u minimalno tri boje, a koje obavještavaju korisnika o statusu skenera
2. | Zaslon za računalo osjetljiv na dodir minimalne dijagonale 20 inča | kom | 1
3. | Računalo s instaliranim operativnim sustavom Windows 11 ili jednakovrijedno | kom | 1
3.1. | SSD disk minimalno 512 GB
3.2. | Minimalno jedan RJ-45 port
3.3. | Minimalno dva DisplayPorta
3.4. | Minimalno 8 USB tip A porta
3.5. | Minimalno 2 USB tip C porta
3.6. | RAM minimalno 16 GB
4. | Miš za računalo | kom | 1
5. | Tipkovnica za računalo | kom | 1
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomene:
1. Dostava, instalacija, podešavanje te edukacija djelatnika uključeni u cijenu.
2. Trošak povezivanja u LIS snosi Ponuditelj.
3. Ponuditelj je o svom trošku dužan osigurati stol na koji će montirati ponuđenu opremu.
4. Ponuditelj je dužan o svom trošku ukloniti i zbrinuti sva pakiranja odnosno ambalažu u kojima će dopremiti opremu te ostatke utrošenog potrošnog materijala za montažu.