## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu za zdravstvene ustanove u RH
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 13 Centralni venski kateteri i pribor
1 | Kateter set dvoluminalni centralni venski (jugularni): Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 12 F/ 15cm | kom | 37 | 37 | 74
2 | Kateter set dvoluminalni centralni venski (jugularni): Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 12 F/ 20cm | kom | 27 | 27 | 54
3 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 7 Fr, 7 cm dužine | kom | 8 | 8 | 16
4 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 7 Fr, 10 cm dužine | kom | 8 | 8 | 16
5 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 9 Fr, 12 cm dužine | kom | 7 | 7 | 14
6 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 9 Fr, 15cm dužine | kom | 7 | 7 | 14
7 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju djece (subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 9 Fr, 20 cm dužine | kom | 7 | 7 | 14
8 | Kateter za hemodijalizu, 3-lumenski, napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana (set sadrži igli, uvodnicu, 2 dilatatora, kapice bez skalpela, te trolumenski kateter) veličina 12 FR/20 cm | kom | 12 | 12 | 24
9 | Kateter set dvoluminalni centralni venski za ekstrakorporalnu cirkulaciju ( subklavija kateter). Kateter napravljen od vrlo mekog (atraumatskog) poliuretana. Set sadrži iglu, uvodnicu, dilatator bez skalpel, te dvoluminalni kateter s pripadajućim čepovima. Dimenzije: 12 F / 20 cm | kom | 8 | 8 | 16
10 | Kateter trajni endovenozni (dva jednoluminalna katetera u setu), 10Fr, manžeta na 18/21 cm ART./ venski | kom | 8 | 8 | 16
11 | Kateter trajni endovenozni (dva jednoluminalna katetera u setu), 10Fr, manžeta na 22/25 cm ART./ venski | kom | 18 | 18 | 36
12 | Kateter trajni endovenozni (dva jednoluminalna katetera u setu), 10Fr, manžeta na 27/30 cm ART./ venski | kom | 4 | 4 | 8
13 | Nastavak za arterijski kateter | kom | 10 | 10 | 20
14 | Nastavak za venski kateter | kom | 8 | 8 | 16
15 | Kateter privremeni dvoluminalni endovenozni koaksijalni, savijeni za hemodijalizu, od termosenzitivnog poliuretana, usetu, dužine 15cm,11,5 FR | kom | 10 | 10 | 20
16 | Kateter privremeni dvoluminalni endovenozni koaksijalni, savijeni za hemodijalizu, sa stiletom od termosenzitivnog poliuretana, u setu, bez bočnih rupica, dužine 15cm, 12,5 FR | kom | 11 | 11 | 22
17 | Dilatator za endovenozni kateter | kom | 4 | 4 | 8
18 | Igla za punkciju za endovenozni kateter | kom | 3 | 3 | 6
19 | Čepovi za endovenozni kateter | kom | 16 | 16 | 32
20 | Hipoalergenski fiksator za Foley kateter, dužine 15,9 cm | kom | 226 | 226 | 452
21 | Hipoalergenski fiksator za arterijske kanile sa flowswitch mehanizmom dužine 8,9 cm | kom | 2191 | 2191 | 4382
22 | Hipoalergenski fiksator za nazogastičnu sondu, dužine 4,4 cm | kom | 491 | 491 | 982
23 | Hipoalegrenski sterilni fiksator za nazogastričnu sondu, dužine 10,8 cm, predviđena za sonde veličine 1,5 - 13 mm | kom | 161 | 161 | 322
24 | Supkutano stabilizacijski proizvod za centralne venske katetere (privremene i trajne) i drenove, MR kompatibilan, pojedinačno pakiran, sterilan, dimenzija od 3F do 12F | kom | 212 | 212 | 424
Ukupno za grupu predmeta nabave 13 brojkama bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupno za grupu predmeta nabave 13 brojkama s PDV-om