## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu za zdravstvene ustanove u RH
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPAPREDMETA NABAVE 39 Držači kanile za traheostomu i udlage za fiksaciju ekstremiteta
1 | Držač kanile za traheostomu s rastezljivom trakom koja sprječava kompresiju i nastajanje edema. Duljina 49,5 cm | pak | 22 | 22 | 44
2 | Držač za endotrahealne tubuse. Može biti na pacijentu do 3 dana. Kompatibilan s veličinom tubusa od 7 do 10 | pak | 41 | 41 | 82
3 | Adhezivni držač za endotrahelane tubuse. Kompatibilan s držačem za endotrahelne tubuse | pak | 13 | 13 | 26
4 | Udlaga za fiksaciju ekstremiteta. Mora biti samoljepljiva za određivanje inteziteta fikskacije. Veličina: 23 cm x 9 cm | pak | 14 | 14 | 28
5 | Udlaga za fiksaciju ekstremiteta. Mora biti samoljepljiva za određivanje inteziteta fikskacije. Veličina: 13,7 cm x 6,4 cm | pak | 14 | 14 | 28
6 | Udlaga za fiksaciju ekstremiteta. Mora biti samoljepljiva za određivanje inteziteta fikskacije. Veličina: 11,4 cm x 4,4 cm | pak | 14 | 14 | 28
7 | Udlaga za fiksaciju ekstremiteta. Mora biti samoljepljiva za određivanje inteziteta fikskacije. Veličina: 10,8 cm x 2,5 cm | pak | 14 | 14 | 28
8 | Pedijatrijski držač kanile za traheostomu s rastezljivom trakom koja sprječava kompresiju i nastajanje edema. Duljina 23 cm | pak | 13 | 13 | 26
9 | Držač pretvornika koji pruža ravnu i sigurnu platformu za do tri pretvornika, te osigurava točna očitanja. Omogućuje organizaciju i sigurnost hemodinamskih katetera tijekom transporta pacijenta i ambulatornog kretanja. | pak | 10 | 10 | 20
10 | Samoljepljivi fiksator nazogastrične sonde sa dvije samoljepljive trake. Može biti na pacijentu do 3 dana, ugodan, čvrst, te se lako skida. Pogodan za odrasle i pedijatrijske pacijente. | pak | 35 | 35 | 70
11 | Samoljepljivi fiksator nazogastrične sonde sa jednom samoljepljivim trakom. Može biti na pacijentu do 3 dana, ugodan, čvrst te se lako skida. | pak | 100 | 100 | 200
12 | Čistač jezika kojim se struže po jeziku (uz sukciju) kako bi se uklonile bakterije i toksini iz biofilma na jeziku tijekom oralne njege pacijenta. Smanjuje rizik od pneumonije povezane s ventilatorom te drugih respiratornih infekcija. Čiščenje moguće i kod intubiranih pacijneata. | pak | 65 | 65 | 130
13 | Talk za pleurodezu 3g, set sa pumpicom i kanilom 420mm | pak | 40 | 40 | 80
14 | Talk za pleurodezu 3g,ampula | pak | 28 | 28 | 56
15 | Talk za pleurodezu 2g,ampula | pak | 44 | 44 | 88
16 | Talk za pleurodezu 4g,ampula | pak | 68 | 68 | 136
Ukupno za grupu predmeta nabave 39 brojkama bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupno za grupu predmeta nabave 39 brojkama s PDV-om: