## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu za zdravstvene ustanove u RH
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 51 Jednokratni bronhoskopi i monitor
1 | Bronhoskop - duljina radnog dijela 600 mm, ukupna duljina: 920 mm, mogućnost zakreta: prema gore 220°, prema dolje 220°, dubina polja 05-120 mm, radni kanali: vanjski promjer: 2,8 mm, unutarnji promjer: 1,2 mm, funkcija rotacije vanjske osovine ±60° | kom | 21 | 21 | 42
2 | Bronhoskop - duljina radnog dijela 600 mm, ukupna duljina: 920 mm, mogućnost zakreta: prema gore 220°, prema dolje 220°, dubina polja 05-120 mm, radni kanali: vanjski promjer: 4,2 mm, unutarnji promjer: 2,0 mm, funkcija rotacije vanjske osovine ±60° | kom | 6 | 6 | 12
3 | Bronhoskop - duljina radnog dijela 600 mm, ukupna duljina: 920 mm, mogućnost zakreta: prema gore 220°, prema dolje 220°, dubina polja 05-120 mm, radni kanali: vanjski promjer: 5,6 mm, unutarnji promjer: 2,8 mm, funkcija rotacije vanjske osovine ±60° | kom | 21 | 21 | 42
USTUPANJE UREĐAJA NA KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O NABAVI POTROŠNOG MATERIJALA: Full HD monitro za vizualizaciju endoskopske slike. Rezolucija 1920 x 1080, zaslon 13.3" TFT-LCD, dimenzije zaslona 332x240x50 mm, težina monitora 2.3 kg, pohrana max. 128 GB
Ukupno za grupu predmeta nabave 51 brojkama bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupno za grupu predmeta nabave 51 brojkama s PDV-om
NAPOMENA: Ponuditelji su obvezni u jedinične cijene artikala, odnosno u cijenu ponude uključiti i sve troškove povezane s davanjem uređaja na korištenje sukladno uvijetima i zahtjevima iz ovog troškovnika