## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu za zdravstvene ustanove u RH
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 52 Potrošni materijal za transportni respirator O-two
1 | Crijevo za ventiliranje pacijenta za prijenosni elektro-pneumatski ventilator e700. Nazivni protok: 180 L /min p <0,2 Kpa, brzina propuštanja: 100 ml/min, popustljivost (compliance): 9,25 ml/Kpa/m, dužina 183 cm | kom | 31 | 31 | 62
2 | Izmjenjivi ulazni filter zraka za prijenosni elektro-pneumatski ventilator e-700 | kom | 31 | 31 | 62
3 | Brtva viton 80 D 10 x 2,5 za regulator kisika | kom | 71 | 71 | 142
Ukupno za grupu predmeta nabave 52 brojkama bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupno za grupu predmeta nabave 52 brojkama s PDV-om