## List1
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb
MB 03799913, OIB 32206148371
Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu za zdravstvene ustanove u RH
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Okvirne količine za prvu godinu | Okvirne količine za drugu godinu | Okvirne količine za dvogodišnje razdoblje | Proizvođač- zemlja porijekla | Šifra/kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena bez PDV-a | Orginalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos stavke za prvu godinu | Ukupan iznos stavke za drugu godinu | Ukupan iznos stavke za dvogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4x9 | 13=5x9 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 58 Potrošni materijal za anesteziju 12
1 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, fiksacijskim trakama koje zadržavaju svoj oblik, magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom, veličina MALA (S) za respirator Astral | kom | 419 | 429 | 848
2 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, fiksacijskim trakama koje zadržavaju svoj oblik, magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom, SREDNJA (M) za respirator Astral | kom | 1194 | 1194 | 2388
3 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, (jednocjevni sustav), montaža preko usta i nosa s ugrađenim silikonskim sustavom za dvostruko brtvljenje, fiksacijskim trakama koje zadržavaju svoj oblik, magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom, veličina VELIKA (L) za respirator Astral | kom | 1280 | 1290 | 2570
4 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, MALA | kom | 63 | 63 | 126
5 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, SREDNJA | kom | 53 | 53 | 106
6 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom, VELIKA | kom | 53 | 53 | 106
7 | Trahealni nastavak za terapiju visokim protokom | kom | 53 | 53 | 106
8 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, montaža preko usta i ispod nosa s ugrađenim adaptivnim silikonskim sustavom, fiksacijskim trakama sa magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom na, veličina SREDNJA(M) za respirator Astral | kom | 233 | 233 | 466
9 | Maska za neinvazivnu ventilaciju, višekratna, montaža preko usta i ispod nosa s ugrađenim adaptivnim silikonskim sustavom, fiksacijskim trakama sa magnetnim kopčama za brzu fiksaciju/odpajanje i odvojivim kutnim konektorom na, veličina VELIKA(L) za respirator Astral | kom | 331 | 331 | 662
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 58 BROJKAMA BEZ PDV-A
IZNOS PDV-A
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 58 BROJKAMA SA PDV-OM